Техническое задание

Поставщик должен поставлять бандажи на коленный сустав (далее - Изделия) для инвалидов (далее – Получатели) в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

Срок поставки: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 11.12.2018 включительно.

1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

1.2. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Изделие должно отвечать следующим требованиям :

| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж на коленный сустав (далее-Изделие) предназначен для фиксации и разгрузки коленного сустава | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | наличие | ГОСТ 31509 - 2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Для безопасного использования Изделия Получателем | 2 000 |
|  |  | Элементы фиксации | наличие | ГОСТ 31509 - 2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Возможность использования изделий Получателями с нестандартными антропометрическими данными |  |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | наличие |  |  |
| ИТОГО | 2 000 |

1.4. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

2. Поставщик обязан:

2.1. Поставить бандажи на коленный сустав (далее - Изделия) для инвалидов (далее – Получатели), имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2.2. Осуществлять поставку путем передачи Изделий Получателям или их представителям при представлении им паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается).

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.3. Обеспечить возможность выдачи Изделий со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

2.4. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

2.5. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять такие

аудиозаписи.

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидами способа, места и времени доставки Изделия.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

2.6. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы пунктов приема.

2.7. При приеме-передаче Изделия осуществить его распаковку, приведение в товарный вид. Провести инструктаж Получателя об условиях и требованиях к эксплуатации Изделия.

3. Способ поставки:

3.1. Поставщик передает Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения пункта (пунктов) приема, организованного Поставщиком, в день обращения Получателя,

- по месту нахождения Получателя.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделия (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта (пунктов) приема).

3.2.1. Пункт (пункты) приема должны быть организован на момент заключения государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Изделий. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта (пунктов) выдачи. Адрес и график работы пункта (пунктов) должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Количество пунктов приема – не менее 1 (одного).

Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

3.2.2. Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта.

Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов). Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом Получателей.

3.2.3. В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пункта (пунктов) приема, организованного Поставщиком, передача Изделия Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт приема с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

3.2.4. Передача Изделий Получателям должна производиться в пункте (пунктах) приема не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого из пунктов должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00.

3.3. В случае выбора Получателем способа получения Изделия путем передачи Изделий по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах административной границы субъекта, не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 7 дней с даты обращения Получателя.

Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Изделия Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

4. Заказчик вправе произвести выборочную проверку Изделий и соответствия пунктов приема требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта.

При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

В день, следующий за днем заключения контракта, на пунктах приема должно находиться не менее 10% от общего количества товара, предусмотренного контрактом. В дальнейшем на пунктах приема ежедневно должно находиться количество Изделий достаточное для организации их бесперебойной выдачи.

Таблица № 1 раздела I.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| --- |
| Поставка бандажей на коленный сустав для инвалидов в 2018 году |
| Основные характеристики товаров (работ, услуг) | Содержится в прилагаемой документации |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с п. 2 – 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Отдел (инициирующий закупку) | ОСП |
| ОКПД2 | 32.50.22.126 |
| ОКВЭД2 | 32.50 |
| Расчет НМЦК |
| № п/п | Наименование ТРУ | Количество | Цена единицы товаров (работ, услуг) по ценовому предложению № 1 исх. без № от 13.09.2018 (вх. № 19343 от 17.09.2018), руб. | Цена единицы товаров (работ, услуг) по ценовому предложению № 2 исх. № 14/19/18 от 14.09.2018 (вх. № 19347 от 17.09.2018), руб. | Цена единицы товаров (работ, услуг) по ценовому предложению № 3 исх. б/н от 14.09.2018 (вх. № 19354 от 17.09.2018), руб. | Кол-во источников ценовой информации, используемых в расчете | Цена для расчета | Коэффициент вариации (%), (V <= 33) | Сумма, руб. |
| 1 | Бандаж на коленный сустав | 2000 | 2 260,00 | 2 030,00 | 2 320,00 | 3 | 2 203,33 | 6,95 | 4 406 660,00 |
|  | ИТОГО: НМЦК | 2000 |  |  |  |  |  |  | 4 406 660,00 |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 17.09.2018 |

Исполнитель:

| Консультант отдела организации закупок для государственных нужд |  | Н.А. Иванова |
| --- | --- | --- |
| "__" ______________ 20__ г |  |  |
| контактный телефон (812) 622-03-93 |  |  |

Таблица № 2 раздела I

| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж на коленный сустав (далее-Изделие) предназначен для фиксации и разгрузки коленного сустава | Материалы, из которых изготовлено Изделие, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию Получателя при применении Изделия назначенным способом | наличие | ГОСТ 31509 - 2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Для безопасного использования Изделия Получателем | 2 000 |
|  |  | Элементы фиксации | наличие | ГОСТ 31509 - 2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Возможность использования изделий Получателями с нестандартными антропометрическими данными |  |
|  |  | Возможность подбора Изделия в соответствии с антропометрическими данными Получателя | наличие |  |  |
| ИТОГО | 2 000 |

Раздел II

| 1 | Используемый способ определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя): электронный аукцион. |
| --- | --- |
| 2 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 1. Срок подачи: с момента размещения извещения о проведении настоящего электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в настоящем аукционе заявок. 2. Место подачи: заявка на участие в электронном аукционе направляется Участником электронного аукциона оператору электронной площадки. 3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: 3.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 3.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется Участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим извещением о проведении электронного аукциона и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в настоящем электронном аукционе. 3.4. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 3 | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 1. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 1.1. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств. 1.2. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты. 2. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в пункте 20 раздела I настоящего извещения. 3. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 4 | Обеспечение исполнения контракта: 1. Исполнение контракта может обеспечиваться представлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, в соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный в контракте счет Заказчика, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) самостоятельно. 2. В случае если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств: 2.1. Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в разделе I настоящего извещения о проведении электронного аукциона. 2.2. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) любого из обязательств по контракту вправе единовременно удержать всю денежную сумму, перечисленную Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем). Заказчик вправе обратить взыскание неустойки (штрафа, пени) на сумму обеспечения во внесудебном порядке в случае отказа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) уплатить неустойку (штраф, пени) в добровольном порядке в срок, указанный в требовании. 3. В случае если обеспечением исполнения контракта является представление банковской гарантии: 3.1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 3.2.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом. 3.2.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. 3.2.3. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 3.2.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 3.2.5. Срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц. 3.2.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. 3.2.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3.3. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 3.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 3.5. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. 3.6. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственному контракту. 3.7. Не допускается включение в банковскую гарантию: 3.7.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 3.7.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 3.7.3. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 3.8. Требуется наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 3.9. Бенефициаром в банковской гарантии должно являться Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ИНН: 7812014120). 3.10. В случае, если банковская гарантия содержит условие о предоставлении бенефициаром гаранту подлинника банковской гарантии, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в срок не более пяти рабочих дней со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, должен представить Заказчику подлинник указанной банковской гарантии. 3.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) любого из обязательств по контракту, обеспеченных банковской гарантией, Заказчик вправе потребовать у гаранта, выдавшего банковскую гарантию, уплаты денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта. 4. В ходе исполнения государственного контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 5. В случае, если Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) является казенное учреждение, положения государственного контракта об обеспечении исполнения контракта к такому Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) не применяются. 6. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: одновременно с подписанным экземпляром контракта. 7. Антидемпинговые меры: 7.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 7.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого Участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность Участника электронного аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Участником электронного аукциона предложено заключить контракт по результатам настоящего электронного аукциона. 7.3. Информация, подтверждающая добросовестность Участника электронного аукциона, предоставляется Участником электронного аукциона при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким Участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок указанной информации недостоверной контракт с таким Участником электронного аукциона не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. 7.4. Обеспечение, указанное в подпунктах 7.1 и 7.2. настоящего пункта, предоставляется Участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. 7.8. Размер, срок обеспечения исполнения контракта, реквизиты для перечисления указаны в разделе II настоящего извещения о проведении электронного аукциона. |

Заместитель управляющего							А.В. Кутузова

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.