Техническое задание

для осуществления закупки подгузников для взрослых, размер «L», для обеспечения ими инвалидов

##### Наименование товара

Подгузник для взрослых - многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи и кала, для ухода за инвалидами различных возрастных групп, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными и соблюдения санитарно-гигиенических условий.

Требования к техническим, функциональным, количественным характеристикам товара.

Подгузники для взрослых должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Изделия должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Подгузники должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузник должен обеспечивать возможность его использования мужчинами и женщинами.

Верхний покровный слой подгузников должен быть из нетканого материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта и должен пропускать жидкость внутрь подгузника.

Абсорбирующий слой должен быть из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты), должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника.

Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Защитный слой должен предотвращать проникновение жидкости наружу.

Верхняя часть подгузника должна плотно прилегать к телу и препятствовать вытеканию. Наличие фиксирующих элементов на передней и задней частях подгузника для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-«липучки», эластичный пояс и др.).

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

| № п/п | Наименование изделия | Размерный ряд | Полное влагопоглощение, г | Обратная сорбция, г | Скорость впитывания, см3/с | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер «L» | Обхват талии/бедер до 150 см* | не менее 1 450 г | не более 4,4 | не менее 2,3 | 138 000 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер «L» | обхват талии/бедер до 150 см* | не менее 2 000 г | не более 4,4 | не менее 2,3 | 292 300 |

* Показатель «Обхват талии/бедер до 150 см» указан в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых», является конкретным показателем и подлежит указанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе без изменений.

Требования к качеству и безопасности товара.

Поставляемые подгузники должны быть новыми.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Подгузники должны быть упакованы в упаковку по несколько штук, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении, а именно по несколько штук в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки и в транспортную упаковку из плотного картона с нанесением заводской маркировки.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленный к упаковке. Маркировка должна быть нанесена любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка  упаковки подгузников должна включать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста)

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение ГОСТ Р 55082-2012

- штриховой код (при наличии).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Срок годности подгузников для взрослых - на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемые подгузники для взрослых должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).