Техническое задание

Технические требования на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году.

| Наименование Товара | Технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара, (руб.) | Стоимость Товара, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, со встроенным зажим; - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемые отверстия адгезивной пластины: диаметр: не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 80 000 | 69,28 | 5 542 400,00 |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой/ без мягкой нетканой подложки, с фильтром/без фильтра, со встроенным зажимом; - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемые отверстия адгезивной пластины: диаметр не менее 80 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 6 000 | 77,97 | 467 820,00 |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной конвексной пластиной - встроенная конвексная пластина (для втянутых стом, стом во впадине и складке живота) на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 15 мм и не более 43 мм; - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом. | 32.50.13.190 | шт. | 150 | 180,12 | 27 018,00 |
| Калоприемники однокомпонентные недренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные недренируемые со встроенной плоской пластиной : - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; -встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 12 000 | 64,74 | 776 880,00 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм,; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 60 мм | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 2200 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 6 600 шт. | 78,98 58,74 | 173 756,00 387 684,00 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой/ мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 70 мм. | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм) 80 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм) 240 шт. | 85,41 58,58 | 6 832,80 14 059,20 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина,плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца - не менее 44 мм и не более 46 мм, не менее 55 мм и не более 58 мм; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 44 мм и не более 46 мм, не менее 55 мм и не более 58 мм | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 44 мм и не более 46 мм) 40 шт. Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 55 мм и не более 58 мм) 40 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 44 мм и не более 46 мм) 120 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 55 мм и не более 58 мм) 120 шт. | 95,55 95,55 69,73 69,73 | 3 822,00 3 822,00 8 367,60 8 367,60 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка и пояса, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм., не менее 60 мм; - адгезивная пластина плоская прозрачная для длительного ношения с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка и пояса, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм., не менее 60 мм - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с гибким пластиковым зажимом/встроенным зажимом, фланцем с замком-защелкой для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 50 мм., не менее 60 мм. - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с двух сторон, с/без угольного фильтра, фланцем с замком-защелкой для крепления мешка к пластине, со скрытой встроенной гибкой застежкой на липучках, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 50 мм, не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 160 шт. Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 70 шт. Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 80 шт. Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 80 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 360 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 210 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 360 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 240 шт. | 85,55 85,55 111,53 111,53 67,35 67,35 120,16 120,16 | 13 688,00 5 988,50 8 922,40 8 922,40 24 246,00 14 143,50 43 257,60 28 838,40 |
| Калоприемники двухкомпонентные недренируемые в комплекте: адгезивная пластина плоская;мешок недренируемый | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 60, 70 мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида); - мешок стомный, недренируемый должен быть изготовлен из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, должен иметь мягкую подложку/ мягкую нетканую подложку, угольный фильтр, фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины; диаметр фланцевого кольца - не менее 60, 70 мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина плоская(диаметр фланцевого кольца не менее 60,70 мм) 1 050 шт. Мешок недренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60, 70 мм) 6 300 шт. | 79,32 58,06 | 83 286,00 365 778,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте адгезивная пластина плоская; уростомный мешок | Уроприемник двухкомпонентный дренируемый в комплекте: - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина,плоская с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм;50 мм; 60мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида); - мешок уростомный дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм; 50 мм; 60 мм(в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) | 32.50.13.190 | шт.. | Адгезивная пластина плоская (диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм, 50 мм, 60 мм) 1 600 шт. Мешок дренируемый уростомный (диаметр фланцевого кольца не менее 40мм, 50 мм, 60 мм) 4 800 шт. | 82,45 80,38 | 131 920,00 385 824,00 |
| Уроприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной | Уроприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной: - дренируемый уростомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной гипоаллергенной основе с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие под стому: не менее 45 мм и не более 55 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 1 500 | 101,24 | 151 860,00 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс должен быть совместим с калоприемниками и уроприемниками, для дополнительной фиксации пластины на теле. Пояс должен изготавливаться из натуральных гипоаллергенных материалов. | 32.50.13.190 | шт. | 57 | 154,31 | 8 795,67 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем не более 800 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 9 000 | 74,24 | 668 160,00 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной должен быть изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, не раздражающего кожу. Должен иметь невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости, кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник, не перекручивающуюся приводную трубку, усиленные отверстия для крепления мочепремника к бедру или кровати, заглушку на конце спуска. Емкость сборного мешка должна быть не менее 2000мл. | 32.50.13.190 | шт. | 9 000 | 66,33 | 596 970,00 |
| Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки должны быть предназначены для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) на ноге, регулируемой длины | 32.50.13.190 | шт. | 3 500 | 59,68 | 208 880,00 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, фиксироваться с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Не менее 5 типоразмеров. Размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 32.50.13.190 | шт. | 4 000 | 47,18 | 188 720,00 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся должен быть изготовлен из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, иметь клеевой слой на его внутренней поверхности. Не менее 5 типоразмеров. Размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 32.50.13.190 | шт. | 2 800 | 54,53 | 152 684,00 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации должны быть изготовлены из поливинилхлорида ( ПВХ,) покрытого лубрикантом. Катетеры должны быть стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Все размеры диапазона от CH 8 по CH 18 (в зависимости от потребности Получателя). Не менее 6 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 31 000 | 71,29 | 2 209 990,00 |
| Тампон для стомы | Тампон для стомы должен надежно блокировать выход каловых масс и слизи. | 32.50.13.190 | шт. | 270 | 217,41 | 58 700,70 |
| Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования предназаначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана, все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 13 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 50 | 53,56 | 2 678,00 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования предназаначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана, все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 13 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 250 | 53,56 | 13 390,00 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через цистостому. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана, все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 13 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 2 000 | 53,56 | 107 120,00 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы – самоудерживающиеся крупноголовчатые катетеры из материалов высокого качества, предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, надежно фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки, головка катетера должна иметь дренажные отверстия. Все размеры диапазона от CH 14 по CH 36 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 12 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 550 | 71,31 | 39 220,50 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (катетеры Малекота), предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому. Жесткий катетер, который размягчается под воздействием температуры после установки. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя .Не менее 10 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 16 | 81,67 | 1 306,72 |
| Система с катетером для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии. Размер катетера (в зависимости от потребности Получателя). Не менее 3 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 25 | 2 794,82 | 69 870,50 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации- система, которая должна содержать в себе: катетер лубрицированный для самокатетеризации, мешок-мочеприенмик. (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). Не менее 6 типоразмеров. | 32.50.13.190 | шт. | 1500 | 125,00 | 187 500,00 |
| Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи должна быть в форме салфеток. Защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины. | 32.50.13.190 | шт. | 6 000 | 18,01 | 108 060,00 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка во флаконе – защитное, водоотталкивающее средство, должно предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины, быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Объем флакона должен быть не менее 50 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 220 | 338,38 | 74 443,60 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, не менее 25 г. | 32.50.13.190 | шт. | 230 | 241,69 | 55 588,70 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы. | 32.50.13.190 | шт. | 750 | 369,21 | 276 907,50 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста-герметик ( не менее 60 г ) должна быть в виде полосок, 1 полоска – не менее 6 г. для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы. | 32.50.13.190 | шт. | 400 | 54,00 | 21 600,00 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, Объем флакона должен быть не менее 180 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 2 100 | 193,58 | 406 518,00 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы должен быть в форме салфеток. Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества,должен удалять остатки пасты, адгезива, защитной пленки | 32.50.13.190 | шт. | 3 200 | 16,52 | 52 864,00 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. | 32.50.13.190 | шт. | 2 300 | 199,05 | 457 815,00 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл., должен представлять собой жидкость, эффективно нейтрализующую запах в кало- или уроприемниках. | 32.50.13.190 | шт. | 1 500 | 271,00 | 406 500,00 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) должен защищать от непроизвольного опорожнения, покрыт растворимой в кишечнике пленкой. Размер в зависимости от потребности Получателя. | 32.50.13.190 | шт. | 2 900 | 175,44 | 508 776,00 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков должны быть представлены в виде специальных пакетиков для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой | 32.50.13.190. | шт. | 750 | 27,00 | 20 250,00 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому применяется для проведния процедуры промывания кишечника через стому. | 32.50.13.190 | шт. | 2 | 4140,94 | 8281,88 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприенмиков и уроприемников | Адгезивная пластина-полукольцо должна обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприеника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). | 32.50.13.190 | шт. | 300 | 173,00 | 51 900,00 |
| Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками предназначен для пациентов с колостомой, для сбора содержимого кишечника непроизвольно выделяющегося из стомы. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 2 | 387,30 | 774,60 |
| Всего: |  | х | х | 209 072 | х | х |

Требование к гарантийному сроку Товара и объему предоставления гарантий их качества:

Требование к сроку годности товара: срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12  месяцев.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при  нарушениях функций выделения, их размерам:

- специальные средства при  нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу;

- конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения:

- в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара;

- транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

-специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях  функций выделения:

- данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях  функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности Товара на момент выдачи должен быть не менее 1 года);

- наличие регистрационных удостоверений, декларации о соответствии или сертификата соответствия  на Товар.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 782 588 (Семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 47 копеек.

Место поставки Товара: Поставка должна осуществляться по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

Сроки поставок Товара: в течение 15 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей.

В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра, либо направления с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 15 рабочих дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта (после подписания Сторонами Акта поставки Товара за период и предоставления  Поставщиком счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих поставку Товара).

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 651 769 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей 37 копеек.