Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей

| № | Наименование изделия, шифр изделия, производитель | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства, комплектность | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Одна пробная гильза. Крепление вакуумное с использованием вакуумного насоса и герметизирующего коленного бандажа для полимерных чехлов. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с возможностью регулирования жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 5 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Одна пробная гильза. Крепление вакуумное с использованием вакуумного насоса, без герметизирующего коленного бандажа для полимерных чехлов. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с возможностью регулирования жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 1 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, Вкладной элемент чехлы полимерные гелиевые. Крепление вакуумное с использованием вакуумного насоса и герметизирующего коленного бандажа для полимерных чехлов. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Стопа монолитная полиуретановая. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая, с мягким перекатом и амортизацией, адаптируется под скорость ходьбы. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 4 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с возможностью регулирования жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 1 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоисты пластик. Одна пробная гильза. Вкладной элемент – чехлы полимерные гелиевые, крепление протеза на культе с помощью замка для полимерных чехлов, обеспечивающий высокий уровень удержания протеза на культе. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с возможностью регулирования жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 1 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоисты пластик. Одна пробная гильза. Крепление вакуумное с использованием вакуумного насоса и герметизирующего коленного бандажа для полимерных чехлов. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая, с мягким перекатом и амортизацией, адаптируется под скорость ходьбы. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоисты пластик Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы. Косметическая оболочка мягкая, полиуретановая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с возможностью регулирования жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой, с гидравлической щиколоткой, для автоматической подстройки стопы при ходьбе по наклонным плоскостям. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 3 |
|  | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Одна пробная гильза из термоформуемого полимерного материала. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: вакуумное. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир моноцентрический, механический с фиксатором, с шарнирным замком, фиксирующий коленный узел в положении разгибания. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Одна пробная гильза из термоформуемого полимерного материала. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: вакуумное. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир многоосный с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 2 |
|  | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг., гильза индивидуальная по гипсовому слепку (одна пробная гильза), материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик; крепление протеза за счет вакуума. Стопа углепластиковая, с мягким перекатом и амортизацией, адаптируется под скорость ходьбы и неровности поверхности. Коленный шарнир многоосный, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с возможностью настройки узла под скорость ходьбы пациента. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик. Крепление с использованием вакуумного клапана. Стопа углепластиковая, с мягким перекатом и амортизацией, адаптируется под скорость ходьбы и неровности поверхности. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, с управляемым гидравлическим механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с ручным замком; позволяющий пациенту ходить обычным шагом вниз по лестницам и наклонным поверхностям. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени для купания | Протез голени влагостойкий, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: отсутствует. Крепление за счет формы приемный гильзы и наколенника. Стопа монолитная полиуретановая, с противоскользящей подошвой. Тип протеза: специальный – для принятия водных процедур. Срок службы не менее 3 лет. | 1 |
|  | Протез голени для купания | Протез голени влагостойкий, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехлы полимерные. Косметическая облицовка: отсутствует. Крепление за счет вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа монолитная полиуретановая, с противоскользящей подошвой. Тип протеза: специальный – для принятия водных процедур. Срок службы не менее 3 лет. | 1 |
| ИТОГО: |  | 24 |
| НМЦК | 7 222 152,60 |

Требования к качеству работ

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны быть направлены на восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации   «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Наличие декларации соответствия или сертификата обязательно, т.к. протезно-ортопедические изделия (протезы нижних конечностей) включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждается декларацией о соответствии на данную продукцию.

Требования к маркировке, упаковке изделий

Маркировка протезов, а так же их упаковка, хранение и транспортировка к месту жительства застрахованных лиц должна осуществляться с соблюдением требований РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требования к результатам работ

Обеспечение застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненной, если у застрахованных лиц восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Действие контракта по 20 декабря 2019 года.

Выполнение работ по изготовлению протезов осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателя, примерки и передача  результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории   г. Волгограда по адресу, указанному Исполнителем (сообщается Исполнителем Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения государственного Контракта) или при необходимости по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области. Срок изготовления Изделия не более 60 дней с момента заключения Контракта и получения Исполнителем индивидуального направления. В случае получения направления после 01 октября 2019,  срок выполнения но не позднее 01 декабря 2019 года.

Для расчетов Исполнитель передает Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с с даты подписания Получателем и Исполнителем Акта сдачи-приемки (приложение) реестр выполненных работ (приложение), акт сдачи-приемки работ Получателю (Приложение), спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (Приложение), отрывной талон к Направлению (Приложение), акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний (Приложение) в 2 экземплярах (один из которых передается Исполнителю после подписания Заказчиком). После подписания акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний (Приложение) Исполнитель предоставляет счет.

Требования к гарантийному сроку

Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантии исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателю и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя аппаратом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Порядок и сроки приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ (результатов) Заказчиком осуществляется путем проведения проверки в части соответствия требованиям, установленным настоящим контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате выдачи каждого Изделия Получателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выдачи.

При осуществлении проверки (результатов) Заказчиком проверяется:

- соблюдение установленных правил маркировки поставляемого Изделия;

- спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (приложение к настоящему Контракту), в части, которая подтверждает соответствие Изделия требованиям настоящего Контракта. Спецификация оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

- наличие следующих документов:

а) действующего регистрационного удостоверения (при наличии);

б) действующей декларации о соответствии либо сертификата соответствия;

в) правил и условий эффективного и безопасного использования Изделия на русском языке;

г) паспорт протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

д) гарантийный талон на протезно-ортопедическое изделие;

е) документ, подтверждающий соответствие базовых узлов, указанных в спецификации (приложение к настоящему Контракту), техническому заданию (приложение к настоящему Контракту).

При необходимости Исполнитель представляет дополнительные документы по запросу Заказчика для проведения проверки.

По результатам проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным настоящим контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Изделия, ФИО Получателя, документы, подтверждающие соответствие Изделия. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

Выдача Изделия Получателю осуществляется только после подписания Акта выборочной проверки  каждого наименования Изделия.

При передаче Изделия Получателю оформляется Акт сдачи-приемки работ Получателю, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя и спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.. В случае наличия у Получателя претензий к Изделию Получатель отражает их в Акте сдачи-приемки работ Получателю.

Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ Получателю.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний (Приложение к настоящему Контракту) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, на основании документов, представленных Исполнителем.

Ответственное лицо за исполнение  государственного контракта на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей – консультант отдела СПР