**Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы**

Экзопротезы молочной железы предназначены для восполнения косметического дефекта у женщин,перенесших мастэктомию, а также предотвращения послеоперационных осложнений (перенапряжения в плечевом поясе, искривления шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаза верхней конечности).

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы следует считать эффективно выполненными, если инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочной железы должны быть оказаны качественно и в установленные сроки. Работы должны выполняться в соответствии с индивидуальными заказами инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

1. Экзопротезы молочной железы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

# Сырье и материалы для изготовления экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

1. Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.
2. Экзопротезы молочной железы должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия (выданный до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982) либо декларацию о соответствии (выданную после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.
3. **Гарантия:**Исполнитель должен гарантировать, что протезно-ортопедические изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителем при нормальном использовании в обычных условиях.
4. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта о приемке работ Получателем и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
5. Срок службы устанавливается с даты подписания Акта о приемке работ Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.
6. Замена изделий, имеющих скрытые недостатки, на аналогичные изделия надлежащего качества или их ремонт за счет собственных средств должна производиться Исполнителем в течение 30 дней с даты обращения Получателя.
7. Если протезно-ортопедическое изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.
8. В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеизделия | Характеристики работ | Объем работ, шт. |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротезы молочной железы должны обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей, поставляются в комплекте с чехлами. Изделие должно быть максимальной готовности, из силиконовой композиции телесного цвета и полиуретановой пленки, правого и левого исполнения, различных типоразмеров (в зависимости от потребностей получателей). |  |

Планируемый срок осуществления закупки декабрь 2018 года.