Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении  функций выделения (калоприемники, мочеприемники, специальные средства по уходу за стомой) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация средств представлена в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники.

Требования к качеству товара

В вспомогательных средствах для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара

Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-3-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO  10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 , ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Сырье и материалы для изготовления защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Продукция должна иметь регистрационные удостоверения медицинского изделия Росздравнадзора. Наличие сертификата соответствия системы  Госстандарт РФ или декларации о соответствии.

Требования к функциональным характеристикам товара

Кало- и мочеприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция калоприемников и мочеприемников должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Специальные средства при нарушениях фукций выделения (калоприемников, уроприемников и средств ухода за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка  и исследования», ГОСТ ISO 109993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (кало- мочеприемники и специальные средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  (кало-  мочеприемники и специальные средства ухода за стомой)

Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемников на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (кало- мочеприемников и специальных средств ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства на территории г.Калуги и Калужской области в течение 15 календарных дней (но не позднее 29.06.2019г.) с момента получения направленного Заказчиком реестра поставки при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра поставки произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки – по 29.06.2019 года.

Срок действия Государственного контракта – по 29.07.2019года.

Сведения о включенных в цену товара расходах

В цену контракта  включены расходы по поставке товара с учетом НДС _____% (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы, связанные с  доставкой товара до места жительства инвалидов; страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) изделия (при наличии), страны происхождения, товарного знака, указанных в регистрационном удостоверении; описание по функциональным и техническим характеристикам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 600мл. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 15 до 60 мм. Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок). | 1980 |
| 2 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 745мл.Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 10 до 80 мм Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок) | 2880 |
| 3 | Калоприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: - облегченная адгезивная пластина из натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен. Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю окантовка из мягкого материала с гипоаллергенным клеем, с фланцевыми кольцами размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Пластина гибкая может быть легко адаптирована к форме живота. Индивидуальная клинически чистая упаковка; | 570 |
| 4 | - мешок дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой сетчатой подложкой, с фильтром, с зажимом, с фланцевыми кольцами размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Мешки полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Объем мешка не менее 595мл. Наличие фиксатора — зажима для выпускного отверстия в комплекте (не менее 1 пластмассового на 10шт., и не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок) | 1710 |
| 5 | - мешок не дренируемый из непрозрачного пятислойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой сетчатой подложкой, с угольным фильтром площадью не менее 490мм2 для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, фланцевое кольцо — размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Мешки полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. | 180 |
| 6 | Калоприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: - адгезивная пластина различных диаметров с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм | 960 |
| 7 | -мешок стомный, соответствующий фланцу пластины, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок) диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм | 2880 |
| 8 | Калоприемники однокомпонентный дренируемый: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного пятислойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой сетчатой подложкой, с зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколоидной основе, содержащей желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому диаметром от 19 до 64 мм. Объем мешка не менее 594мл. В наличии может быть фильтр для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка. Фиксатор-зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10шт., и не менее 1 одноразового самоклеящего гибкого на каждый мешок). | 2790 |
| 9 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый: - дренируемый стомный мешок прозрачный, вырезаемое отверстие в диапазоне от 20 до 70 мм со встроенной пластиной из гидроколлоида содержащего альгинат натрия и косторовое масло с сетчатой подложкой из полиэстера или мягкой нетканой подложкой. Наличие мягкой гиппаллергенной нетканой перфарированной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок из запахонепроницаемой прозрачной бесцветной пленки без подложки. Наличие двойной системы крепления — липкий фланец и герметезирующее кольцо. Фиксатор — зажим проволочный расположен непосредственно на мешке. | 4140 |
| 10 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый: – дренируемый стомный мешок прозрачный, вырезаемое отверстие в диапазоне от 20 до 80 мм со встроенной пластиной из гидроколлоида содержащего альгинат натрия и косторовое масло. Наличие мягкой гиппоаллергенной нетканой перфаррованной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок из запахонепроницаемой непрозрачной пленки телесного цвета с мягкой сетчатой подкладкой. Наличие двойной системы крепления – липкий фланец и герметизирующее кольцо. Фиксатор – зажим пластиковый многоразовый (не менее 1 шт. на 30 мешков). | 9780 |
| 11 | Уроприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: – адгезивная пластина различных диаметров с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; диаметр 40мм, 50мм, 60мм. | 840 |
| 12 | - мешок уростомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой гидрофильной подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. диаметр 40мм, 50мм, 60мм. Объем не менее 495 мл. | 2520 |
| 13 | Катетеры для самокатетеризации различных размеров: - катетеры ПВХ тип Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, увеличивающиеся в объеме при контакте с водой; стерильные одноразовые: мужские, женские, детские. Размеры от 08 СН до 18 СН. Катетеры имеют различную длину: не менее 13см, но не более 40 см. | 7280 |
| 14 | Уропрезервативы из силиконизированного латекса с антирефлюксным клапаном и 2-х сторонней клеющейся лентой – полоской для крепления и герметизации различных размеров от 25 мм до 35 мм. Не менее 3 размеров. | 3960 |
| 15 | Мешки для сбора мочи различных объемов из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом. | 356 |
| 16 | Ремешки | 132 |
| 17 | Устройство мочеприемное для мужчин- комплект, состоящий из наружного катетера, герметизирующей полоски и мешка-мочеприемника. Наружный катетер из натурального латекса в комплекте с герметизирующей гипоаллергенной эластичной полоской клейкой с 2-х сторон в количестве не менее 10 шт. (10 катетеров+10 полосок). Мочеприемник объемом не менее 0,5 л. с кремплением на бедро или голень с не менее чем 2-мя эластичными застежками, мягкая нетканая подложка. Антирефлюксный клапан. Трубка слива длиной не менее 50 см и в комплекте с заглушкой в количестве не менее 1 шт. на комплект. | 120 |
| 18 | Катетеры тип Фолея различных размеров СН 12-28. | 1360 |
| 19 | Катетер Фолея 2-х ходовой: изготовлен из натурального высококачественного силиконизированного латекса. Размер 30Fr, Длина не более 40см. Баллон не более 30мл. | 30 |
| 20 | Катетеры Пеццера различных размеров СН 18-36. Материал латекс. | 60 |
| 21 | Мешки (дневные) различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Объем не менее 500 мл и не более 800 мл. | 3690 |
| 22 | Мешки (ночные) различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Объем не менее 1000 мл и не более 2000 мл. | 4120 |
| 23 | Катетеры нефростомические различных размеров. Катетер в форме Pigtail с атравматическими отверстиями на одном конце из полиуретана, закрытого типа. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина не менее 90 см. Спиральный стилет-струна из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и длиной не менее 150 см, гибкий сердечник. Пластиковый зажим. Стерильно. Размер СН 8-10 | 9 |
| 24 | Нефростомический катетер Нефростомическийе дренаж (тип пигтейл) Материал: алифатический полиуретан с PC-покрытием (фосфорилхолинбиосовместимое, биостабильное вещество, которое при длительном нахождении в организме сводит к нулю риск возникновения инфекции, не вызывает раздражение у пациента и не вызывает образование камней. Свойства: гладкая поверхность, мало травматичен, постановочные метки Цвет: белый, желтый; Тип кончика: пигтейл. Длина не менее 24 см и не более 30 см. Диаметр: 9, 10, 12FR | 12 |
| 25 | Катетер для нефростомы. Система (с катетером и проводником) для нефростомии - набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Набор с дренажем 12 СН, не более 30 см состоит из: -дренажа типа «свиной хвост" с симметричным расположением завитка, не менее 6 отверстий на "свином хвосте", из рентгеноконтрастного полиуретана (мягкий), диаметром 12СН длиной 30 см, адаптер Люер-Лок, фиксатор (кожный диск); -установочной канюли из нержавеющей стали длиной не менее 30 см, но не более 31см; -удлинителя (переходника) диаметр трубки 14СН длина не более 25см, имеет адаптер Люер-Лок и адаптер Жане; -мочеприемника прикроватного объемом не менее 1000мл, изготовлен из поливинилхлорида, длина трубки не менее 90см, на конце конический коннектор с колпачком, имеют специальный клапан против обратного тока мочи. Одноразовый в стерильной упаковке Проводник силиконизированный изогнутый J-типа сверхжесткий диаметром 0,032 дюйма (0,8мм), длиной не менее 100см, дистальный конец мягкий длиной не менее 12см, радиус изгиба не более 3мм.Одноразовый в стерильной упаковке | 3 |
| 26 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации детские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 19см, но не более 25см. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 3-х размеров в предложении. | 4890 |
| 27 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации мужские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 30см, но не более 38см. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон (или эквивалент), с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 5 размеров в предложении. | 8640 |
| 28 | Мочеприемники прикроватные ночные в комплекте (3 ножных мешка + 1 пара ремешков) Из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем не более 1500 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины от 25 до 90 см. | 8 |
| 29 | Мешок уростомный однокомпонентный неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе (содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин), c клеевым слоем из не менее, чем двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием.Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Нестерильный. | 2890 |
| 30 | Катетер Фолея 2-х ходовой: Изготовлен из натурального высококачественного силиконизированного латекса. Комплектуется гибким стилетом. Размер 10Fr, Длина не более 30см. Баллон не более 5мл. | 12 |
| 31 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации женские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 19 см, Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию | 5240 |
| 32 | Калоприемник двухкомпонентный дренируемый для втянутой стомы разъемный в комплекте «Alterna Extra» или эквивалент: - адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем из натуральной гипоаллергенной пектин-желатиновой гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым покрытием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 40 мм, вырезаемое отверстие не менее 32мм. | 60 |
| 33 | - дренируемый стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца не более 40мм | 180 |
| 34 | - адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем из натуральной гипоаллергенной пектин-желатиновой гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым покрытием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм, вырезаемое отверстие не менее 32мм. | 240 |
| 35 | дренируемый стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца не более 50мм | 1260 |
| 36 | дренируемый стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с встроенным фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца не более 60 мм | 360 |
| 37 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий): Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий) – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с угольным фильтром;.со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. Фиксатор – зажим в комплекте (самоклеящийся гибкий на каждый мешок). | 3690 |
| 38 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий): Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий) – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с угольным фильтром;.со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 40 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. Фиксатор – зажим в комплекте (самоклеящийся гибкий на каждый мешок). | 360 |
| 39 | Калоприемники двухкомпонентные в составе - пластина пластичная плоская - полная адгезивная из 2-х натуральных гипоаллергенных гидроколлоидов содержащих желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, один из гидроколлоидов включает компоненты улучшающие впитываемость жидкости для лучшей герметизации пластины, с высокой пластичностью и способностью к моделированию по форме, виду и размеру стомы ( эффект «черепашья шея».) Пластина адаптируется к меняющемуся размеру стомы – обладает эффектом «памяти» («запоминания»).Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю окантовка из мягкого материала с гипоаллергенным клеем, с фланцевым кольцом размеры не менее 45мм, 38 мм. Мешки илеостомные двухкомпонентного калоприемника | 60 |
| 40 | Мешки илеостомные двухкомпонентного калоприемника дренируемые непрозрачные из многослойного полиэтилена с сетчатой подложкой или с мягкой нетканной подложкой, с фланцевыми кольцами размеров не менее 45 мм, 38 мм. Объем мешка менее 630 мл . Фиксатор – зажим для выпускного отверстия в комплекте (1 пластмассовый на 10 шт., и 1 одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок). Мешки полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения пластины. Наличие ушек на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильные. | 180 |
| 41 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). - Анальный тампон изготовлен из полиуретана или целлюлозы, покрыт биодеградирующей пленкой, должен иметь форму анальной свечи. Диаметр – не менее 37 мм. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из хлопка. Каждый анальный тампон находится в индивидуальной упаковке. Анальные тампоны укомплектованы с водорастворимым гелем-смазкой. | 2690 |
| 42 | Ремешки (1пара) | 150 |
| 43 | мешок стомный, соответствующий фланцу пластины, недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; диаметр не менее 40 мм, 50 мм, 60 мм. | 180 |
| 44 | Средство для опорожнения колостомы (ирригационная система) для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой представляет собой резервуар для воды со шкалой, объемом два литра, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы. В набор также входит прижимная пластина с поясом для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационный рукав для сбора и отвода кишечного отделяемого вовремя процедуры | 4 |
| 45 | Калоприемники однокомпонентные недренируемые: - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двухсторонней мягкой нетканой подложкой, с волновым фильтром; встроенная адгезивная пластина различных диаметров на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, тисненой импрессионной структуры из двух адгезивов, овальной формы, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 20 до 75 мм. Объем мешка не менее 550 мл | 180 |
| 46 | Калоприемник однокомпонентный «Альтерна» или эквивалент: Калоприемник однокомпонентный колостомный недренируемый (для длительного ношения). Недренируемый стомный мешок непрозрачный со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие от 10 до 70 мм. Объем мешка не менее 540мл. Мешок изготовлен из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягкой нетканной подложкой из флизелина. Имеется фильтр для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка. | 180 |
| 47 | Калоприемник илеостомный для детей (педиатрический): Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренирумый стомный мешк неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной из натурального гипоаллергенного гидроколлода, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с вырезаемым отверстием под стому в диапазоне от 8 до 50 мм. Пластина гибкая, легко адаптируется к форме живота. Мешок непрозрачный из пятислойного полиэтилена с сетчатой подложкой. Объем мешка не менее 300 мл. Наличие фильтра для предотращения возникновения запаха и раздувания мешка. | 180 |
| 48 | Уропрезерватив самоклеящийся. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала, не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, не вызывающим раздражение кожи. Уропрезерватив должен быть самоклеющийся. Уропрезерватив должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи. Уропрезерватив с усиленным сливным портом и ригидным концом, самоклеющийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления), физиологичный и обеспечивающий надежную защиту от протекания. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, «дышашим», что препятствует возникновению мацерации кожи. Уропрезерватив должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. | 3000 |
| 49 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом; встроенная адгезивная пластин на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем спиралевидной структуры, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 585мл. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 10 до 70мм. Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового встроенного в каждый мешок). | 27690 |
| 50 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивных пластины, салфетки, индивидуальная упаковка.Стерильно. Упаковка не менее 30 штук. | 14960 |
| 51 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка в виде флакона со спрейем, изготовлена на основе силикона, наносится на кожу вокруг стомы при смене кало- мочеприемников, позволяет надежно защитить кожу в области стомы от агрессивного влияния биологических жидкостей. Не содержит спирта и прочих химических веществ, является гипоаллергенной и не вызывает раздражения. Быстро впитываясь, создает на поверхности кожи тонкую пленку, которая высыхает на несколько секунд. Позволяет предупредить раздражение и серьезные кожные проблемы. Флакон не менее 50 мл. | 240 |
| 52 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы. Паста на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен — герметичный защитный барьер для кожи, предназначена для применениявокруг кишечной или уростомы. Образует водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Применяется к уро/колостомным мешкам. Тюбик не менее 57г. | 1250 |
| 53 | Паста в полосках. Паста герметизирующая к уро- и калоприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы, упаковка из 10 полосок в индивидуальной упаковке, объем упаковки не менее 60г. | 25 |
| 54 | Очиститель для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу, удаляющее остатки пасты, адгезивов, и других средств ухода за кожей, флакон не менее 180мл к колостомным/уростомным мешкам. | 1120 |
| 55 | Очиститель для кожи вокруг стомы в салфетках, не высушивающее кожу, предназначены для удаления остатков адгезива после использования моче- и калоприемников. Упаковка не менее 30 штук. | 2690 |
| 56 | Крем защитный для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Тюбик не менее 60г. | 890 |
| 57 | Порошок (абсорбирующий) - для защиты поврежденной кожи вокруг стомы. Разработан специально для защиты мокнущей кожи, впитывая влагу, создает поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприемник. Не менее 25г., индивидуальный пакет/туб. | 216 |
| 58 | Нейтрализатор запаха для кало- мочеприемников должен быть концентрированной нейтрализующей любой запах жидкостью, обеспечивающей длительный контроль в течении не менее 8 часов. Объем флакона не менее 50 мл. | 180 |
| 59 | Пояс для кало/уроприемников - Предназначены для крепления кало/уроприемников. Регулируемая длина. | 42 |
| 60 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца не более 2,0 мм Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту. Защитное кольцо моделируемое не более 2,0 мм Упаковка включает в себя не менее 30 колец. | 660 |
| 61 | Тампон для стомы. Однокомпонентный неразъемный полиуретановый тампон для стомы, покрытый растворимой пленкой, встроенный в адгезивную пластину на гиппоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с фильтром, длина не менее 35мм | 300 |
| 62 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Эластичная пластина-полукольцо предназначена для герметизации и укреплению пластины кало- или мочеприемника по внешнему краю. Благодаря своей высокой адгезии, пластичности, она заполняет неровности тела и следует движениям кожи, позволяет добиться отличной герметичности и избавится от подтекания. Продлевает срок использования пластины кало- мочеприемника. Легко удаляется вместе с пластиной кало- уроприемника. Подходит для людей с различной комплекцией. | 1200 |
|  | ИТОГО | 138 459 |