**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Республики Крым бюстгальтерами.**

**1.Требования к техническим характеристикам**

Бюстгальтер, грация или полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» часть 1. Оценка и исследования; часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; часть.10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
[ГОСТ Р 52770-20](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)16 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/).

**2. Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий**

При необходимости отправка изделий к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

**3. Требование к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов бюстгальтерами, грацией или полуграцией для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**4. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Сроки пользования технических средств реабилитации должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. N 85н.

Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи готового Изделия в эксплуатацию и должен быть не менее 6 месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональныехарактеристикиизделия | Количество (шт.) |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы должен обеспечивать надежную фиксацию. Бретели бюстгальтера должны быть эластичные, регулируемые на спине, не должны врезаться. Лента под грудью должна быть мягкая, широкая и не должна врезаться. Размер в зависимости от потребности Получателя.Грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы на грудную клетку, корригирующий. Размер в зависимости от потребности Получателя. | 1 500 |
| Итого |  | 1 500 |

**Место, условия и сроки выполнения работ**: Производить замеры по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым, в течение 45 календарных дней с даты получения Реестров Исполнителем, на основании Направления Получателей, но не позднее 10.12.2019 года.