Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами

Количество: туторов – 305 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 424 471,47

Идентификационный код закупки 181100102181610010100101090010000323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Колич. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сегмента конечности и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта, по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 120 |
| 2 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта, по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 90 |
| 3 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 48 |
| 4 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав. Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Из термопласта. Крепление с помощью застежки «контакт». Изготовление по слепку. Назначение – постоянное. | 3 |
| 5 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 14 |
| 6 | Тутор лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из термопласта по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 15 |
| 7 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из пластмассы по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 14 |
| 8 | Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав, ненагружаемый, с жесткой фиксацией сустава и его частичной разгрузки в приданном положении коррекции, гильзы и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Изготовлен из пластмассы по индивидуальным параметрам конечности человека. Назначение — постоянное, лечебно-профилактическое | 1 |
|  | Итого: |  | 305 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение трех рабочих дней после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия.

2. Гарантийный срок эксплуатации Изделий:

- не менее 7 месяцев

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту  жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

ОКПД2:

1. тутор на всю ногу, тутор на голеностопный сустав, тутор на коленный сустав, тутор на тазобедренный сустав   – 32.50.22.124;

2. тутор на всю руку, тутор лучезапястный сустав, тутор на локтевой сустав, тутор на плечевой сустав -  32.50.22.123