### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

Количество – 74630 шт.

Начальная максимальная цена контракта: 7708804,90

- по КБК 39310030312039630323 – 8300,40 руб. (120 шт.) для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве,

- по КБК 39310030420239570323 – 7700504,50 – (74510 шт.) для инвалидов.

ОКПД 32.50.13.190

Идентификационный код закупки 181100102181610010100101070013250323

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной с диаметром в диапазоне не менее 15 мм и не более 60 мм. Пластина на натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой, с встроенным фильтром. | 4000 |
| 2 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной диаметр не менее 70 мм. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, с фильтром. | 34000 |
| 3 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с встроенным зажимом, без фильтра, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм. | 2000 |
| 4 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый калоприемник неразъемный со встроенной гибкой адгезивной пластиной, состоящей из чередующихся адгезивных слоев. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием диаметр не менее 12 мм. не более 75мм. Мешок анатомической формы из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, со встроенной застежкой и фильтром. | 500 |
| 5 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной конвексной пластиной, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром; Вырезаемое отверстие не менее 15 мм*. | 600 |
| 6 | Калоприемник однокомпонентный, недренируемый | Закрытый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе в форме круга, с защитным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 60 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с фильтром, мягкой подложкой. | 900 |
| 7 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Мешок илеостомный, открытый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой, с встроенной застежкой с фланцевым соединением диаметром в диапазоне не менее 51 мм не более 60 мм С встроенным фильтром. | 3000 |
| 8 | Адгезивная пластина плоская для двухкомпонентного калоприемника | Адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, ушками для крепления пояса, диаметром не менее 55 мм, с фланцем для крепления мешка (диаметром в диапазоне не менее 51 мм не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка. ** | 1500 |
| 9 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Мешок илеостомный (открытый) из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой и встроенным зажимом, диаметром не менее 70 мм*. Без фильтра | 180 |
| 10 | Адгезивная пластина плоская для двухкомпонентного калоприемника | Пластина адгезивная из натурального гиппоалергенного мягкого материала внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю, с гипоаллергенным клеем, с защитным покрытием, с фланцевым кольцом не менее 70 мм*. | 60 |
| 11 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Мешок илеостомный (открытый) анатомической формы из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с двусторонним мягким покрытием, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине (не более 60мм*), соответствующим фланцу пластины. | 150 |
| 12 | Мешок недренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Мешок недренируемый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, со встроенным фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметр не более 60 мм. | 180 |
| 13 | Адгезивная пластина плоская для двухкомпонентного калоприемника | Адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной основе, с ушками для дополнительной фиксации, с многослойным защитным покрытием по центру и дополнительным адгезивом по краям, с вырезаемым отверстием под стому не менее 55 мм. с фланцем для крепления мешка не менее 60 мм., соответствующим фланцу мешка. | 60 |
| 14 | Уроприемник однокомпонентный дренируемый | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, с зажимом. Диаметр в диапазоне не менее 10 мм не более 55 мм. | 9000 |
| 15 | Мешок для сбора мочи ночной | Из прозрачного многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не менее 1500 мл, трубка не менее 90 см. | 9000 (в том числе- 60 шт. Пострадавшие на производстве |
| 16 | Мешок для сбора мочи дневной | Из прозрачного многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не более 800 мл, трубка не более 70 см. | 9500 (в том числе -60 шт. Пострадавшие на производстве |
|  | Итого: |  | 74 630 |

* Технические характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

** Технические характеристики установлены для профилактики осложнений при использовании изделий.

Требования к товару:

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта предоставить Отделению заверенные копии регистрационных удостоверений, а также при наличии декларации о соответствии и сертификаты соответствия на ТСР;

Место поставки: по адресу места жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателя).

Сроки поставки: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.