**ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ**

**Общие требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара.** **Технические, функциональные и качественные характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Бумажные подгузники для взрослых являются многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).Верхние, нижние и барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканого материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ. Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистого полуфабриката преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна с добавлением химических волокон или без них) и [суперабсорбент](#sub_313)а на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент представлен химическим влагопоглощающим веществом в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости.Барьерные элементы должны быть представлены барьерами и боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека.Подгузник должен иметь:- фиксирующие элементы: застежки-"липучки", эластичный пояс и др.;- индикатор наполнения подгузника (при наличии): сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.Обратная сорбция и скорость впитывания должна быть в соответствии с ГОСТ 55082-2012. |  |
| 1 | **22-07** Подгузники для взрослых размер " S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г.  | 49 758 |
| 2 | **22-08** Подгузники для взрослых размер " М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 186 543 |
| 3 | **22-10** Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 209 627 |
| 4 | **22-12** Подгузники для взрослых размер " ХL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 47 360 |
| **Итого** | **493 288** |

 ***В случае поставки различных наименований изделий одного вида необходимо в заявке указать конкретное количество поставляемых изделий по каждому наименованию.***

Описание объекта закупки производится на основании ГОСТ Р 55082 – 2012, а также согласно потребностей инвалидов, отраженных в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. N 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. N 2347-р".

**Требования к маркировке и упаковке.**

Маркировка упаковки подгузников для взрослых должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения, группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование - по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452) (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320). Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя - по группе 1 [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320).

При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:

 - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии);

 - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

 - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия.**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).

Цена контракта включает в себя все расходы на поставку Изделий, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик выплатит в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.