### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на проведение открытого аукциона, на право заключения государственного контракта на поставку абсорбирующего белья

- Поставка в 2019 году инвалидам и лицам, получившим повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве, абсорбирующего белья.

- Количество: 173 580 шт. (в т.ч. 1620 шт. пострадавшие на производстве)

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 803 496,20 руб. (в т.ч. 16 831,80 руб. пострадавшие на производстве)

КБК39310030312039630/1323261 пострадавшие на производстве

- КБК 39310030420239570323

- ОКПД 17.22.12.130

- ИКЗ 181100102181610010100100990011722323

| № п/п | Наименование | Характеристики изделия, которые должны быть в наличии у товара | Характеристики, по которым должны быть указаны конкретные показатели | Кол- во изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбирующее белье | Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. Абсорбирующее белье должно соответствовать техническим требованиям, установленным Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия. | абсорбционная способность не менее 1200 мл и не более 1900 мл обратная сорбция не более 5 г скорость впитывания не менее 2 см³/с ширина не менее 600 мм, длина не менее 900 мм. | 173 580 (в т.ч. 1620 шт. пострадавшие) |
| Всего: | 173 580 |

Технические характеристики и требования к товару установлены с целью соблюдения правил гигиены инвалидов, в целях компенсации или устранения ограничений жизнедеятельности.

Требования к товару:

Белье должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения";

- слово "Нестерильно";

- слово "Нетоксично";

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Обязательное наличие регистрационного удостоверения или свидетельства о государственной регистрации на товар, и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР.

Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику с направлением на ТСР, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.

Место поставки товара: Республика Карелия, доставка по месту жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателя).