Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – «НМЦК»)

на выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей

| Предмет закупки: | Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей в 2019 году |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
| Описание работ | Расчет НМЦК |
| 1 | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами голени модульными, в том числе при недоразвитии. Протез голени с двумя силиконовыми чехлами на короткую и среднюю культю, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях карбоновая. Тип протеза: любой, по назначению. | ГК реестр. №1372900969517000065 | ГК реестр. №1372900969517000205 | ГК реестр. №1771003036217000122 | Сред. знач. | Сумма | Коэф-т вариации (%) | Объем закупки (шт.) | НМЦК (руб.) |
|  |  | 278 686,31 | 274 506,02 | 252520,00 | 268570,78 | 805712,33 | 5,23 | 4 | 1074283,12 |
| 2 | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами голени модульными, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный, косметическая оболочка мягкая полиуретановая (листовой поролон). Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи. Одна приемная гильза из слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененного материала. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза: постоянный. | ГК реестр. №1372900969518000044 | ГК реестр. №1372900969517000197 | ГК реестр. №1372900969517000065 | Сред. знач. | сумма | Коэф-т вариации (%) | Объем закупки (шт.) | НМЦК (руб.) |
|  |  | 62 943,00 | 60 230,57 | 65878,99 | 63017,52 | 189052,56 | 4,48 | 2 | 126035,04 |
| 3 | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами голени для купания. Протез голени для купания, модульный, косметическая оболочка ПВХ с индивидуальной приемной гильзой, изготовленный по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - листовой гермопластик, крепление за счет приемной гильзы, стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. | ГК реестр. №1372900969516000059 | ГК реестр. №1482600297918000111 | ГК реестр. №1372900969518000044 | Сред. знач. | сумма | Коэф-т вариации (%) | Объем закупки (шт.) | НМЦК (руб.) |
|  |  | 77375,66 | 56853,33 | 74973,00 | 69734,00 | 209201,99 | 16,09 | 2 | 139468,00 |
| 4 | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами бедра модульными, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (две пары) или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (две пробные гильзы). Материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, с использованием замка или вакуумной мембраны. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный модуль многоосный, с пневматическим управлением фазой переноса (двухкамерная пневматическая система с интегрированным пружинным толкателем). Тип протеза: любой, по назначению. | ГК реестр. №1372900969518000019 | ГК реестр. №1690300536018000040 | ГК реестр. №1372900969517000061 | Сред. знач. | Сумма | Коэф-т вариации (%) | Объем закупки (шт.) | НМЦК (руб.) |
|  |  | 215061,00 | 257482,50 | 212131,81 | 228225,10 | 684675,31 | 11,12 | 1 | 228225,10 |
| 5. | Выполнение работ для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами бедра модульными, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (две пары) или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (две пробные гильзы). Материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, с использованием замка или вакуумной мембраны. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный модуль многоосный, с пневматическим управлением фазой переноса (двухкамерная пневматическая система с интегрированным пружинным толкателем). Тип протеза: любой, по назначению. | ГК реестр. №1372900969518000019 | ГК реестр.№1690300536018000141 | ГК реестр. №1372900969517000061 | сред. знач. | сумма | Коэф-т вариации (%) | Объем закупки (шт.) | НМЦК (руб.) |
|  |  | 405300,00 | 470226,00 | 410557,22 | 428694,41 | 1286083,22 | 8,41 | 3 | 1286083,23 |
| Итого: | 2 854 094,49 |

Таким образом, НМЦК составляет 2 854 094,49 рублей.