Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку в 2019 году технических средств реабилитации - специальных средств при нарушении функций выделения (калоприемников, мочеприемников, катетеров, мешков для сбора мочи) для обеспечения ими застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калоприемники однокомпонентный дренируемый | Калоприемники однокомпонентные дренируемые – должен быть дренируемый стомный мешок, неразъемный, из не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с двухслойным адгезивом, состоящим из двух различных адгезивов, утолщенным у стомы для обеспечения максимальной защиты кожи от контакта с кишечным отделяемым, и истончается к периферии, что позволяет ей следовать естественному рельефу тела с защитным покрытием. |  | 365 | 66,39 | 24 232,35 |
|  | Вырезаемое отверстие адгезивной пластины 10- 70 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
| Катетеры для самокатетеризации лубрицированные | Катетеры для самокатетеризации лубрицированные должны быть различных размеров - Катетеры для чистой самокатетеризации должны быть покрыты гидрофильным гидрополимерным ПВП лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой, тип Нелатон стерильные, одноразовые: мужские СН 08 – 16 (в зависимости от потребности) | Значение, которое не должно меняться | 10800 | 71,34 | 770 472,00 |
| Уропрезерватив c пластырем | Уропрезерватив c пластырем - Уропрезерватив должен быть латексный с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от конструкции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. |  | 3 000 | 57,48 | 172 440,00 |
|  | Не менее 5 размеров (в зависимости от потребности получателя). | Минимальное значение |  |  |  |
| Мешок для сбора мочи (дневной) | Мешок для сбора мочи должен быть из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной дренажной трубкой защищенной от перегибания, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. |  | 1321 | 93,99 | 124 160,79 |
|  | Объем должен быть не менее 750 мл. длина дренажной трубки не менее 50см см | Минимальное значение |  |  |  |
| Мешок для сбора мочи (ночной) | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной - должен быть из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, , с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой с возможностью укорочения, со стандартным переходником. |  | 1 321 | 87,39 | 115 442,19 |
|  | Объем не менее 2000 мл. Дренажная трубка длиной не менее 100 см. | Минимальное значение |  |  |  |
| Ремни для фиксации мешков для сбора мочи | Ремешки для крепления уроприемника. Ремешки для крепления мешка на ноге должны быть нейлоновые, с застежкой на липучке и пуговицами для крепления ножного мешка на ноге, регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке. |  | 264 | 123,89 | 32 706,96 |
| ИТОГО |  | 17 071 |  | 1 239 454,29 |

Итого количество: 17 071 шт.

Начальная (максимальная) цена 1 239 454 рубля 29 копеек.