Техническое задание

к проведению электронного аукциона на обеспечение детей-инвалидов              ортопедической обувью индивидуального изготовления в 2019 году

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (для детей инвалидов) | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (для детей инвалидов) с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Материал верха должна быть натуральная кожа. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Для детей в зависимости от потребности. | 1 300 | 1 900,00 | 2 470 000,00 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (для детей инвалидов) | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (для детей инвалидов) с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Материал верха должна быть натуральная кожа. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. | 1 300 | 2 400,00 | 3 120 000,00 |

Количество -   2 600 шт.

Начальная (максимальная) цена – 5 590 000 рублей 00 копеек.