Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Способ определения: электронный аукцион

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами.

Начальная (максимальная)  цена контракта: 12 952 805 руб.10 коп.

Общее количество – 633 570 шт.

Технические и количественные характеристики

Показатели, обеспечивающие  функциональное  назначение подгузников, должны соответствовать следующим требованиям:

| Наименование товара | наименование характеристик | Количество, шт. | общие характеристики товара | Показатели характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых размер "S" | (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000г | 22 290 | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащего гелеобразующие влагопоглащающие вещества (суперабсорбенты). Верхний покровный слой Распределительный слой состоит из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 кв.м не более 24.0 г из целлюлозы и древесной массы. Абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты. - полное влагопоглощение для средней степени недержания: малые – средние – большие – сверхбольшие - -полное влагопоглощение для тяжелой степени недержания: малые – средние – большие – сверхбольшие - - Обратная сорбция - Скорость впитывания Защитный слой состоит из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм Нижний покровный слой Барьерные элементы Фиксирующие элементы - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения Индикатор наполнения подгузников | Наличие Наличие При наличии Наличие не менее 1000г. Не менее 1300г. Не менее 1450г. Не менее 1450г. Не менее 1400г. Не менее 1800г. Не менее 2000г. Не менее 2800г. Не более 4,4г. не менее 2.3 см3/с. Наличие При наличии Наличие Наличие наличие |
| Подгузники для взрослых размер "S" | (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г | 27 000 |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "М". | (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300г | 210 000 |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "М". | (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г | 135 000 |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "L". | (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | 117 840 |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "L". | (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г | 94 980 |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "XL" | (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | 16 980 |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "XL" | (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800г | 9 480 |  |  |
| Итого |  | 633 570 |  |  |

Место поставки: Поставка  подгузников   должна  осуществляться по месту жительства инвалида  либо по месту нахождения пункта выдачи (по выбору  Получателя на условиях DDP).

Срок поставки товара:  в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Поставка Товара до Получателей осуществляется со дня приемки Товара Заказчиком, на основании реестра Получателей либо предъявления Получателями Направлений на получение Товара Поставщику по 30.06.2019г.

В течение 10 календарных  дней  с момента с получения Реестра получателей  поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки подгузников   инвалидам по районам Республики Бурятия и г.Улан-Удэ, при этом поставщик обязан проинформировать получателей о дате, времени и месте поставки. В случае невозможности предоставления подгузников инвалиду, поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки, информировать Заказчика в письменной форме с указанием причины.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте  приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует по  30.06.2019г.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

### Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества   подгузников  не устанавливается.

### Поставщик обязан поставлять подгузники,      имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Подгузники подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия,  согласно  Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №982, и  с требованиями ГОСТ Р 55082-2012.

Срок годности подгузников – не менее 6 (шести) месяцев на дату поставки Товара Получателям

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам   подгузников , их размерам:

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 и  разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. в соответствии  с ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам, установленным ГОСТом Р 55082-2012.

После заключения государственного контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании

Требования к размерам, упаковке, отгрузке   подгузников

Маркировка  упаковки подгузников должна включать:

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначении (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и  / или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение настоящего Национального  стандарта;

-информацию о наличии специальных ингредиентов;

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка  должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку  должны наносит на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку должны наносить любым  способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании  печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты  из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016,  или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены

Транспортирование подгузников  должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

## Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов  ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В течение 10 (десяти)  календарных дней  с момента подписания Контракта Поставщик обязан представить Заказчику копии деклараций соответствия, сертификат соответствия и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

Поставщик обязан     организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней в неделю, не менее 40 часов в неделю.

Инвалидам, предоставляется право выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения поставщика). При выборе инвалидом способа получения подгузников по месту нахождения пункта выдачи или по месту нахождения поставщика, исключить длительное ожидание и обслуживание инвалида.

Поставщик обязан вести  журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

При поставке  партии подгузников Поставщик обязан представить Заказчику утвержденные образцы-эталоны по ГОСТ 15.013-94.  на каждый вид и партию подгузников, технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ), оформленные  протоколы Приемо-сдаточных испытаний каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту.