**Техническое задание на поставку технических средств реабилитации (средств по уходу за кожей вокруг стомы) и обеспечение ими инвалидов в 2019 году**

**Технические, функциональные, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики поставляемого товара.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-полная изоляция кишечного содержимого от внешней среды и одежды пациента;

-герметичность;

-эстетичность;

- комфортность;

-простота пользования.

Специальные средства при нарушениях функций выделения не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалов или качеством изготовления.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (средства по уходу за стомой) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средства по уходу за стомой) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011, 10993-5-2011, 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) - предназначены для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивания шрамов, впадинок, складок на коже вокруг стомы.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование специальных средств при нарушении функций выделения (товара)** | **Требования к функциональным (потребительским) и техническим характеристикам товара, их размерам** | **Количество, шт.** |
| Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы должен быть с профилактическим и заживляющим эффектом при раздражениях кожи вокруг стомы. Крем должен успокаивать раздраженную кожу, увлажнять сухую кожу, предохранять кожу от повреждения. Объем крема защитного в тубе должен содержать не менее 60 миллилитров. | **4284** |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника. Паста должна использоваться для выравнивания кожи вокруг стомы (неровности, складки, рубцы, впадины) и/или ликвидировать зазоры между вырезаемым отверстием пластины и самой стомы. Не должна раздражать кожу. Масса пасты-герметика тубы должна содержать не менее 60 грамм. | **2660** |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника. Паста должна использоваться для выравнивания кожи вокруг стомы (неровности, складки, рубцы, впадины) и/или ликвидировать зазоры между вырезаемым отверстием пластины и самой стомой.Изделие должно быть герметично.Масса одной полоски должна быть не менее 6 грамм.  | **490** |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, должен заменять мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, должен применяться для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Объем очистителя для кожи во флаконе должен содержать не менее 180 миллилитров. | **3486** |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, должен заменять мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, должен применяться для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки.Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке. На каждом блистере должна быть специальная насечка для легкого вскрытия. Салфетка предназначена для однократного применения. | **10920** |
| Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи вокруг стомы (салфетки) должна обладать защитным, водоотталкивающим эффектом, предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Защитная пленка должна способствовать увеличению службы пластины и уменьшать болевые ощущения при смене изделий.Салфетки должны быть мягкими, неткаными, пропитанными специальным раствором, который должен быстро растворяться испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Создавшаяся пленка должна создавать защитный барьер между кожей и адгезивной пластиной. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке. На каждом блистере должна быть специальная насечка для легкого вскрытия. Салфетка предназначена для однократного применения. | **6510** |
| Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка для кожи вокруг стомы должна обладать защитным, водоотталкивающим эффектом, предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластин. Защитная пленка должна способствовать увеличению службы пластины и уменьшать болевые ощущения при смене изделий.Объем флакона должен содержать не менее 50 миллилитров | **462** |
| Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха должен применяться при использовании уроприемников и калоприемников. Средство должно представлять собой концентрированную жидкость, которая нейтрализует запах. Объем нейтрализатора запаха во флаконе должен содержать не менее 50 миллилитров. | **1533** |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Абсорбирующий порошок предназначен для ухода за мокнущей мацерированной кожей. Абсорбирующий порошок должен образовывать защитный гидроколлоидный слой, на котором фиксируется кало- или уроприемник, должен обладать эффектом абсорбции (впитывания) влаги. Масса пудры (порошка) абсорбирующего в тубе должна содержать не менее 25 грамм. | **1085** |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | **2730** |
| Адгезивная пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Пластина-полукольцо должна быть эластичная, гипоаллергенная, гидроколлоидная. Пластина-полукольцо должна иметь форму со скошенным краем для возможности дополнительно фиксировать кало- или уроприемник, должна поставляться в индивидуальной упаковке. | **490** |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому  | Система предназначена для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой.Система должна состоять из резервуара для воды со шкалой (объемом не менее 2 литров), со встроенным термометром, регулятором воды и воронкой для стомы, прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы, 2 ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации. Набор ирригационной системы должен быть упакован в сумку. | **1** |

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрывы края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом. Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и сертификат соответствия или декларацию соответствия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Срок пользования изделиями**

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».