|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **Поставка подгузников для детей инвалидов в 2019 году**  Поставщик должен осуществлять поставку Изделий в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.  **Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика):** аукцион в электронной форме.  **Наименование объекта закупки:** поставка подгузников для детей для инвалидов в 2019 году.  **Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):** **405 070** изделий.  **Срок поставки Изделий:** Поставка осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком Поставщику реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий. В случае нарушения сроков Поставки Изделий, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такие Изделия.  **Срок действия Контракта:** контракт вступает в силу с даты подписания контракта и действует до 25 декабря 2019 года.  **Место поставки Изделий:** Способы выдачи Изделий получателям (способ доставки): выдача Изделий получателям осуществляется исключительно по выбору Получателя, а именно:  - по месту жительства Получателя согласно реестру Получателей Изделий путем передачи Изделий Получателю силами Поставщика в пределах административной границы субъекта Федерации – Московской области;  или  - в пунктах выдачи изделий согласно Техническому заданию и приложению № 2 к Контракту, организованных Поставщиком в пределах административной границы субъекта Федерации – Московской области.  **Источник финансирования:** за счет средств, выделенных из федерального бюджета.  **Начальная (максимальная) цена Контракта: 7 367 420 (семь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.**  В цену Контракта включаются все расходы по исполнению Контракта, в т.ч. стоимость упаковки, предпродажная подготовка, транспортные расходы, хранение, таможенные пошлины, налоги, другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.  **Требование обеспечения исполнения контракта:** размер обеспечения составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта.  **1. Порядок выдачи Изделий**  1.1. Выдавать Изделия через пункты выдачи, организованные Поставщиком в соответствии с пунктом 1.4.1 – 1.4.10 технического задания.  1.2. Доставлять Изделия по адресам местожительства Получателей.  1.3. Передача Изделий не может превышать количество указанное в направлении.  1.4. Передавать Изделия Получателям по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя.  1.4.1. Пункты выдачи должны быть организованы в соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».  1.4.2. Пункты выдачи должны быть организованы не менее чем в 20 различных районах (административных (муниципальных) районах) субъекта. Количество пунктов в районе (административном (муниципальном) районе) субъекта – не менее одного.  1.4.3. Площадь каждого из пунктов, предназначенная для приёма и ожидания Получателей в очереди, должна быть не менее 50 квадратных метров.  1.4.4. Каждый из пунктов должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.  1.4.5. Каждый из пунктов должен быть оборудован местами для ожидания Получателями в сидячем положении.  1.4.6. Пункты выдачи, не должны располагаться в жилых помещениях (квартирах).  1.4.7. Пункты выдачи, должны располагаться не выше первого этажа здания.  1.4.8. Каждый пункт должен иметь режим работы не менее чем с 10:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.  1.4.9. На каждом пункте выдачи, с уличной стороны, рядом со входом в пункт выдачи, должна висеть вывеска (табличка) с надписью: «Пункт выдачи, технических средств реабилитации для инвалидов».  1.4.10. Пункты выдачи должны быть организованы на момент заключения контракта.  1.4.10.1. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту.  1.4.11. Обеспечить наличие Изделий в каждом пункте выдачи для выбора Получателями на день, следующий за днем заключения Контракта, в равных пропорциях, предусмотренных в Контракте, по наименованиям и типам Изделий. При этом типы, размерный ряд Изделий должны быть в равном процентном соотношении друг к другу в пределах каждого наименования. В рамках исполнения Контракта в пунктах выдачи ежедневно должны находиться Изделия всех наименований и размеров до полной выдачи Изделий каждого наименования.  1.5. Доставка по адресам места жительства Получателей.  1.5.1. Осуществлять доставку Изделий не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу путём передачи Получателям по адресам их места жительства с подъемом на этаж, в пределах административной границы Московской области, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах.  1.5.2. Объем доставляемых на дом Изделий должен определятся согласно полученным реестрам направленных Заказчиком.  1.6. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы «контакт центра». Осуществлять прием заявок через «контакт центр» в часы работы «контакт центра» от Получателей на поставку Изделий по месту жительства Получателя, в пределах административной границы Московской области.  1.6.1. Поставщик на момент заключения Контракта, должен организовать «контакт центр», и иметь в нем не менее 3 диспетчеров, одновременно принимающих звонки Получателей по многоканальному телефонному номеру, время ожидания ответа оператора не должно составлять более 20 минут. «Контакт центр» должен иметь режим работы не менее чем с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.   1. **Требования к техническим и к функциональным характеристикам товара.**   При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Классификация абсорбирующего белья и подгузников представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 09 30.  Подгузник детский бумажный: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка-инвалида (далее - жидкость), предназначенное для ухода за детьми.  Подгузники изготовляют в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" или в виде готовых трусов.  Подгузники для детей-инвалидов должны быть изготовлены в соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» по технической документации на конкретный подгузник и/или группу подгузников.  Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.  Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.  Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться двойным впитывающим слоем, превращающим влагу в гель. Сырье и материалы для одноразовых подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей.  Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.  Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.  Упаковка Изделий (ТСР) должна обеспечивать защиту Изделий (ТСР) от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).  Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.  Изделие должно отвечать следующим требованиям:  Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в техническом задании.  2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  2.2. Подгузники для детей должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».  2.3. Упаковка Изделий (ТСР) должна обеспечивать защиту Изделий (ТСР) от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).  2.4. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.  2.5. Изделие должно отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий | | 1. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом до 6 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | 1 200 | | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие | | Скрепляющие элементы:  застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие | | Барьерные элементы | Наличие | | 2. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом до 9 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | 3 840 | | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие | | Скрепляющие элементы:  застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие | | Барьерные элементы | Наличие | | 3. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом до 20 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | 217 250 | | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие | | Скрепляющие элементы:  застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие | | Барьерные элементы | Наличие | | 4. | Подгузники для детей | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 №86н, индивидуальные параметры получателя | 182 780 | | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка | Наличие | ГОСТ Р 52557-2011, п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 5.2, 5.3 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" | Наличие | | Скрепляющие элементы:  застежки - «липучки» с фронтальной лентой и эластичный пояс | Наличие | | Барьерные элементы | Наличие | | Итого: | | | | | **405 070** | |

2.6. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1. **Требования к внешнему виду.**

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

1. **Требования к безопасности товара.**

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам согласно ГОСТ ISO 10993 и нормативам установленным Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

1. **Требования к упаковке и транспортировке.**

Подгузники для детей-инвалидов в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, или коробки по ГОСТ 12301, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Подгузники упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка подгузников должна содержать следующую информацию:

- наименование страны, где изготовлена продукция;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование и вид (назначение) изделия;

- дата изготовления;

- товарный знак (при наличии);

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и (или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника (вида, варианта), рекомендаций по правильному выбору вида (варианта) подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Допускается информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка грузовых мест (транспортной тары) - по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги". Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» с указанием номера партии.

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (подгузники) соответствуют требованиям нормативных документов (стандартов): ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

1. **Требования к приемке товара.**

Заказчик в целях проверки соответствия качества поставляемой продукции имеет право подвергнуть подгузники приемо-сдаточным испытаниям (верификации) согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» в учреждениях, аттестованных для соответствующих испытаний.

Для проведения испытаний, случайным образом от партии отбирают не менее 21 единицы изделий, не менее чем из 3х индивидуальных потребительских упаковок. За партию Заказчиком и Поставщиком принимается определенное количество подгузников одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленное из одних материалов и оформленное одним документом о качестве поставляемых в рамках заключенного Государственного контракта.

По результатам верификации Заказчиком принимается решение о приемке партии либо о ее возврате Поставщику.

В случае принятия решения Заказчиком о приемке товара Поставщик обязан возместить Заказчику количество изделий, изъятых для экспертизы в полном объеме.

В случае, если по результатам верификации качество товара признается не соответствующим требованиям, установленным в техническом задании, в уведомлении о результатах проведения верификации Заказчик устанавливает срок, в который Поставщик обязан устранить недостатки и/или заменить всю партию поставленного товара.

Если Поставщик в установленный Заказчиком срок не устранит недочеты и/или не заменит всю партию поставленного товара, Заказчик имеет право на расторжение контракта в одностороннем порядке, о чем письменно уведомляет Поставщика.

1. **Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара.**

Поставить подгузники (далее - Изделия) для детей-инвалидов (далее – Получатели), имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)