Техническое задание

для определения исполнителя способом проведения

открытого аукциона в электронной форме на поставку технических средств реабилитации — абсорбирующего белья (подгузников, размер М) для инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2018 году.

у СМП

КБК 393 10 03 042 02 39570 323

ОКПД 17.22.12.130

ОКВЭД 17.22

КОЗ 01.28.22.08

ИКЗ 181410000135841010100100010000000000 (003041-18)

Предмет Государственного контракта – поставка абсорбирующего белья (подгузников для взрослых, размер М) для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 2018 году, в количестве  42 000 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта –1 197 000,00 руб.

Описание объекта закупки

| Наименование товара | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Цена за 1 шт. (в руб.) | Кол — во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых - многослойные изделия одноразового пользования. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на застежках – липучках, также возможно наличие эластичного пояса. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам или резинками по обхвату ноги. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. |  |  |  |
| Подгузники для взрослых, размер «М» | Обьем талии/бедер до 120 см, полное влагопоглощение не менее 1300 гр | 28,50 | 42 000 | 1197000,00 |

Требования к безопасности товара

Требования к безопасности абсорбирующего белья – подгузников для взрослых должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ ISО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования», ГОСТ ISО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

В соответствии Национального стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» маркировка подгузников должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом) обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Реквизитный состав маркировки на потребительской упаковке подгузников должен содержать следующую информацию, нанесенную на русском языке в соответствии с Национальным стандартом:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и место нахождения изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузников (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при  наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего Национального стандарта;

- штриховой код (при  наличии).

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование подгузников должно осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке грузов по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к сроку гарантии качества товара

Остаточный срок годности подгузников – не менее всего срока действия государственного контракта.

Место, условия и сроки поставки

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки – с момента заключения контракта по 15.12.2018г.  (включительно). Срок действия контракта по 28.12.2018 г. (включительно).

Порядок формирования цены контракта

1. Подгузники р-р М

Цена контракта включает все расходы по страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Определение начальной (максимальной) цены контракта осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В качестве источников ценовой информации использованы цены, опубликованные на сайте http://www.zakupki.gov.ru

расчет произведён в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Утвержден приказом  Минэкономразвития России от 2 октября 2013г. № 567

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

V - коэффициент вариации;

Ϭ  - среднее квадратичное отклонение;

цi  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации определяется следующим образом:

<ц> = (37,00+18,99+29,52)/3= 28,50

σ = √(37,00 - 28,50)2 + (18,99 - 28,50)2 + (29,52 - 28,50)2)/2 = 9,05

V= 9,05/28,50 х 100 % = 31,74%

Значение коэффициента не превышает 33%, совокупность ценовых значений, используемых в расчете, является однородной.

НМЦК определяется по формуле:

Где:

НМЦК рын. –НМЦК, определяемая методом сопостовимых рыночных цен (анализ рынка);

v –количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i –номер источника ценовой информации;

цi –цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i

1. Коммерческое предложение № 806 от 23.04.2018-37,00 руб.

2. ГК № 1270000018317000293 от  11.10.2017-18,99 руб.

3. ГК № 1410000135817000144 от  04.10.2017-29,52 руб.

Объем –42 000 (шт.)

НМЦКрын= 42000/3 (37,00+18,99+29,52)=1 197 000,00 руб.

Дополнения в контракт

Поставщик обязан:

Предоставить копии документов, подтверждающих качество товара, обязательным для данного вида, выдаваемыми в установленном порядке законодательством Российской Федерации, до начала выдачи им товара.

Предоставлять один экземпляр Товара Заказчику для проверки соответствия его техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

Перед началом выдачи Товара   инвалидам провести выборочную проверку товара с видеофиксацией процесса приемки.

По результатам проверки региональным отделением Фонда подписывается Акт выборочной проверки товара либо, в случае выявления несоответствия количества, комплектности, объема и качества поставляемого в контракте товара, мотивированный отказ от подписания Акта.

Выдача товара инвалидам осуществляется после подписания ответственными лицами регионального отделения Фонда и Поставщика Акта выборочной проверки товара.

Заказчик имеет право:

Включить пункт об ответственности Поставщика за выдачу товара после даты смерти инвалида. В данном случае оплата Товара должна быть осуществлена за счет Поставщика.

Поставщик несет ответственность за нарушение сроков и объема выдачи Товара.

Поставщик обязан предоставить заказчику График поставки получателям в течении 30 календарных дней с даты заключения контракта в электронном виде.

Поставщик обязан вместе с финансовыми документами для оплаты выданного товара, предоставить журнал телефонных звонков Получателям.

Поставщик обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Поставщика осуществлять контроль  выдачи Товара получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Товара,

- сопровождения Поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком поставки товара.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара

Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями заказчика, поставщика, получателя.

Список адресов и график работы пунктов выдачи Товара поставщик обязан передать Заказчику в письменном виде не позднее 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Предусмотреть ответственность Поставщика за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта в части наличия и функционирования пунктов выдачи Товара и выдачи товара по месту нахождения получателя.

Поставщик  несет ответственность за предоставление Получателям товара  с повреждением, с нарушенным товарным видом и (или) утратившего потребительские свойства.

Весь объем товара может быть не выбран.

В случае отказа Получателя от получения товара, Поставщик обязан составить Акт об отказе от получения товара  и в течении 3-х рабочих дней, но не позднее конечного срока поставки, установленного контрактом, предоставить Заказчику указанный Акт.

Заказчик обязан в течении 5-ти рабочих дней рассмотреть представленной Акт и незамедлительно направить Поставщику мотивированное решение.

Порядок оплаты

1. Исполнитель обязан:

1.1.Передать Заказчику все необходимые документы, включая:

— счет ежемесячно по фактически поставленному товару, последний  не позднее 20.12.2018г.

- реестр выданных технических средств реабилитации  по фактически выданным техническим средствам реабилитации.

-  товарную накладную или счет-фактуру или  промежуточный Акт поставленного товара;

-  акт сдачи-приемки  получателям,

-  отрывной талон к направлению.

1.2.По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить акт выверки расчетов и итоговый акт представить Заказчику в срок по 27.12.2018г.

2. Заказчик обязан:

2.1.Проверить документы, указанные в п.1.1.

2.2.Подписывать по итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Акт выверки расчетов, Итоговый акт или мотивированный отказ не позднее 28.12.2018г.

3. Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1.Цена работ и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3.2.Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета перечисленных исполнительному органу Фонда в соответствии с действующим законодательством по мере выполнения заказа. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика при наличии должным образом оформленной финансовой документации.

3.3. Расчет с Поставщиком за поставленный товар Заказчик производит в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее 25.12.2018г. после предъявления Исполнителем документов, указанных в п.1.1.

3.4. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по настоящему контракту, возникших по причине задержки бюджетного финансирования.

4. Срок действия Контракта

4.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения всех взаиморасчетов по 28.12.2018г. (включительно).

Приложение: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта — в 1 экз. на 1 л.

08.05.2018