Описание объекта закупки

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

- Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача с учетом индивидуальных антропометрических данных инвалидов. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

- Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедическое изделие должно быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями или с другими физическими недостатками способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

Экзопротезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

Все материалы, применяемые в экзопротезах (ортезах), не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным  способом.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Экзопротезы (ортезы) должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52770-2016  «Требования безопасности. Методы  санитарно-химических и токсикологический испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Срок службы технического средства реабилитации имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 24.05.2013 г. №85-н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

3. Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы должно соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Материалы для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

4. Требования к функциональным характеристикам

Ортезы  несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью силовой разгрузки пораженных связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке ортезов

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ по обеспечению ортезами.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не должен превышать

| Наименование Изделия | Функциональная характеристика Изделия | Цена изделия (руб. коп.) | Количество (шт.) | Суммарная стоимость (руб. коп.) | Срок гарантии (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы Шифр______ Страна ____ | Экзопротез молочной железы ассиметричной формы для одновременного восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области. Размеры от 0 до 11. Правое и левое исполнение. Экзопротез молочной железы симметричной формы при отсутствии необходимости в замещении дефекта подключичной области. Размеры от 0 до 9. | 1 392,17 | 1 350 | 1 879 429,50 | 12 месяцев |
| Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы Шифр______ Страна ____ | Бюстгальтер фиксирующий, с карманами для крепления протеза молочной железы, бретели широкие с прокладками для мягкой поддержки и распределения нагрузки, нижняя кромкой широкая для предотвращения стягивания в области торса, линия декольте окантовано эластичной вставкой для предотвращения смещения протеза, материалы, хлопчатобумажные и эластичные изготовление по обмерам | 382,33 | 2 484 | 949 707,72 | 6 месяцев |
| Чехол к экзопротезу молочной железы трикотажный Шифр______ Страна ____ | Чехол к экзопротезу молочной железы, хлопчатобумажный материалы, изготовление по обмерам, назначение – постоянное. | 35,13 | 2 430 | 83 365,90 | 12 месяцев |
|  | Итого |  | 6 264 | 2 914 503,12 |  |

срока службы изделия.

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя на территории Ростовской области  или, при необходимости по месту жительства Получателя, по направлениям филиалов Заказчика, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, не позднее 20.12.2019 г.