**Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта):** поставка подгузников для обеспечения детей-инвалидов в 2019 году (далее соответственно – товар, Получатели).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара, описание, технические и функциональные** **характеристики товара** | **Количество,****шт.** |
|  | Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначено для детей - инвалидов с нарушением функции выделения.Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и его комфорт.Наружный слой должен быть из специального мягкого воздухопроницаемого материала (не должен содержать полиэтилен или клеенку), препятствующего протеканию влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражений.Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию. На передней части подгузника по всей ширине должна быть специальная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника. |  |
| 1 | Подгузники для детей весом до 20 кг | 48200 |
| 2 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 40800 |
| **ИТОГО** | **89000** |

**Требования к качеству и безопасности товара:** сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя Получателей, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

Согласно ч. 8 ст. 38 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, а также испытания в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

Поставщик, с которым будет заключен контракт, обязан не позднее дня осуществления выборочной проверки товара предоставить Заказчику копии свидетельств о государственной регистрации на подгузники для детей либо копии регистрационных удостоверений на подгузники для детей.

При поставке товара обязательно наличие сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

На момент передачи Получателям товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел восстановление потребительских свойств).

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

**Маркировка упаковки подгузников должна включать:**

- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии);

- обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение влагопоглощения изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту товара от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время транспортирования и хранения товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставляемый товар должен быть, свободным от прав третьих лиц.

**Требования к гарантийному сроку качества товара:** остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от установленного производителем Товара срока годности.

В случае обнаружения в течение срока годности недостатков, Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место поставки:** Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

В случае если, способ получения Товара определен Получателем по месту его жительства, поставка и выдача товара Поставщиком (Соисполнителем) по месту нахождения Получателя (месту жительства) осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Направления, выданного Заказчиком.

**Срок поставки товара:** в рамках исполнения государственного контракта не может превышать 20 (двадцать) календарных дней со дня обращения Получателя с Направлением к Поставщику, но не позднее **31.08.2019 года (включительно).**