**Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку инвалидам абсорбирующего белья (пеленок) в 2019 году.**

**Общие требования к качеству, функциональным и техническим характеристикам, которым должен соответствовать товар**

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

В случае, если товар является медицинским изделием, подлежащим государственной регистрации Поставщик в день проведения выборочной проверки Товара представляет Заказчику заверенные копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее – Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития) (см. п. 5.1.4 проекта Государственного контракта).

Впитывающая простыня (пеленка) должна соответствовать чч. 4, 5, 6, 7.1 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

**Конкретные показатели товара**

Наименование, характеристики и объем поставки товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и технические характеристики ТСР (конкретные показатели) | Кол-во, шт. |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 90 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 5 040 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 86 670 |
| **ИТОГО** | **91 800** |

Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы, с верхним слоем, состоящим из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющим быстро пропускать жидкость во впитывающий слой.

Внутренний впитывающий слой впитывающей простыни (пеленки) должен состоять из распущенной целлюлозы, жидкость во впитывающем слое должна равномерно и постепенно распределяться по всей поверхности.

Впитывающая простыня (пеленка) должна соответствовать чч. 4, 5, 6, 7.1 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

*При заполнении заявки на участие в электронном аукционе необходимо учесть следующее:*

*С учетом специфики Товара, а также принимая во внимание то обстоятельство, что впитываемость жидкости в каждом отдельном случае не будет одинаковой и точной, конкретным показателем впитываемости будет являться указание диапазона двух значений «от … до …» или диапазона двух значений, разделенных знаком «–», в соответствии с требованием Технического задания.*

**Требования к маркировке и упаковке товара**

Абсорбирующее белье (пеленки) должны быть упакованы в упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении, а именно несколько штук в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки и в транспортную упаковку из полимерной пленки с запаянными швами или из плотного картона с нанесением заводской маркировки. Маркировка должна быть хорошо различима, без искажений и пробелов.

Маркировка упаковки должна включать:

* товарную марку;
* обозначение номера изделия;
* страну - изготовителя;
* наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;
* отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением;
* номер артикула;
* количество абсорбирующего белья в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* гарантийный срок годности;
* указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;
* обозначения соответствующего стандарта;
* правила использования;
* штриховой код изделия;
* информацию о сертификации.

Транспортирование - по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку предоставления гарантий качества Товара**

Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев на поставленный новый, соответствующий нормам законодательства товар.

**Место поставки Товара**

Российская Федерация, Калининградская область, по месту проживания инвалидов.

**Срок поставки Товара**

Поставщик обязан начать выдачу Товара Получателям не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выдать весь Товар, предусмотренный Контрактом, в срок не позднее 01 июля 2019 года (включительно), а в случае обращения инвалида и/или его представителя с Направлением – в срок не более 30 дней со дня обращения, но не позднее 01 июля 2019 года (включительно).

В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта на складе Поставщика, расположенного на территории Калининградской области, должно быть 100 % общего объема товара для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему требований, установленных Контрактом.

**Условия поставки Товара**

В соответствии с государственным контрактом.

Передача Товара инвалиду Поставщиком подтверждается передачей Заказчику Акта приема-передачи Товара Получателю, Отрывного талона к направлению, Реестра Получателей по контракту и Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

**В цену Контракта включаются** все расходы на поставку Товара, в том числе доставку до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.