Техническое задание на поставку абсорбирующего белья (впитывающих  пеленок).

- Предмет аукциона в электронной форме: поставка абсорбирующего белья (впитывающих пеленок).

- Количество товара: 236 000 шт.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 800 (Два миллиона двести тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Без учета НДС.

- Срок поставки товара  в пункт поставки по 25.01.2019 включительно - 100 % от общего объема товара.

- Срок поставки получателям - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее  21.10.2019.

- Срок сверки взаиморасчетов: по 30.10.2019 включительно.

- Срок действия контракта: по  31.10.2019 включительно .

- Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

- Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

- Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям,  актов поставки товара, актов сдачи -приемки, актов о приемке исполненных обязательств, счета.

Техническое задание:

| Наименование, код изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт | Цена, ед. изд. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Впитывающие пеленки, размер не менее 60х90, впитываемостью от 1200 до 1900 мл. обратная сорбция не более 5 г., скорость впитывания не менее 2 см³/c 22-01-03 | Впитывающая пеленка должна быть прямоугольной формы и состоять из нескольких слоев: верхний слой из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющего быстро пропускать жидкость во внутренние слои; внутренний впитывающий слой из распушенной целлюлозы, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, не пропускающей влагу. Слои пеленок скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными. В пеленках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изоброжение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипавыния волокон с поверхности белья и отмарывания краски. | 220 000 | 9,40 |
| Впитывающие пеленки, размер не менее 60х60, впитываемостью от 800 до 1200 мл. обратная сорбция не более 5 г., скорость впитывания не менее 2 см³/c 22-01-02 | Впитывающая пеленка должна быть квадратной формы и состоять из нескольких слоев: верхний слой из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющего быстро пропускать жидкость во внутренние слои; внутренний впитывающий слой из распушенной целлюлозы, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, не пропускающей влагу. Слои пеленок скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными. В пеленках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изоброжение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипавыния волокон с поверхности белья и отмарывания краски. | 11 000 | 8,30 |
| Впитывающие пеленки, размер не менее 40х60, впитываемостью от 400 до 500 мл. обратная сорбция не более 5 г., скорость впитывания не менее 2 см³/c 22-01-01 | Впитывающая пеленка должна быть прямоугольной формы и состоять из нескольких слоев: верхний слой из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющего быстро пропускать жидкость во внутренние слои; внутренний впитывающий слой из распушенной целлюлозы, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, не пропускающей влагу. Слои пеленок скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными. В пеленках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изоброжение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипавыния волокон с поверхности белья и отмарывания краски. | 5 000 | 8,30 |

Описание объекта закупки производится согласно потребностей инвалидов, отраженных в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка упаковки пеленок должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: "Не бросать в канализацию";

- правила по применению пеленки (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Сроки предоставления гарантии качества

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

Дополнительные условия

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).