**Техническое задание на поставку абсорбирующего белья: подгузников для взрослых для обеспечения ими инвалидов в 2019 году**

**Место поставки товара:** в пределах г. Астрахани и Астраханской области (доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о предоставлении информации личного характера Поставщику).

 **Объем закупаемого товара:** 478 000 шт. (в том числе:

- Размер S – 60 000 шт.;

- Размер М — 170 000 шт.;

- Размер L — 198 000 шт.

- Размер XL - 50 000 шт.

**Срок приемки товара:** в течении 10 дней

**Срок поставки товара:** в течение 15 дней с момента получения направлений**.**

**Период поставки товара**: по 30.06.2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик |
| **Абсорбирующее белье: подгузники для взрослых воздухопроницаемые****(в ассортименте)** | **Подгузники для взрослых в ассортименте:**Количество поставляемой продукции:**Размер S – 60 000 шт;****Размер М — 170 000 шт;****Размер L — 198 000 шт.****Размер XL - 50 000 шт.**Подгузники для взрослых — многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, с эластичным поясом на талии, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию для ухода за инвалидами следующих размеров:**Объем талии/бедер до 90 см (включительно), размер S** - подгузник анатомической формы. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Впитывающий слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс на талии сзади обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины.Система крепления подгузника на теле больного: четыре двойные застежки-липучки многократного использования.Обязательно наличие индикатора влагонасыщения подгузника.***Полное влагопоглощение - не менее 1400 гр.*****Объем талии/бедер до 120 см (включительно), размер М -**  подгузник анатомической формы. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Впитывающий слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс на талии сзади обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины.Система крепления подгузника на теле больного: четыре двойные застежки-липучки многократного использования. Обязательно наличие индикатора влагонасыщения подгузника.***Полное влогопоглощение не менее 1800 гр.*****Объем талии/бедер до 150 см (включительно), размер L -**  подгузник анатомической формы. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Впитывающий слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс на талии сзади обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины.Система крепления подгузника на теле больного: четыре двойные застежки-липучки многократного использованияОбязательно наличие индикатора влагонасыщения подгузника.***Полное влагопоглощение не менее 2000 гр.*****Объем талии/бедер до 175 см (включительно), размер XL -**  подгузник анатомической формы. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала. Впитывающий слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Боковые бортики, которые защищают от протеканий жидкости по бокам, не содержат латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций. Эластичный пояс на талии сзади обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины.Система крепления подгузника на теле больного: четыре двойные застежки-липучки многократного использования. Обязательно наличие индикатора влагонасыщения.***Полное влогопоглощение не менее 2 800 гр.******Обратная сорбция (грамм не более) — 4,4.******Скорость впитывания (сантиметр куб. в секунду, не менее) — 2,3 см. куб./с.*****Необходимые требования к Поставщику о предоставлении документального подтверждения проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту.**Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки подгузников должна включать:- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);-обозначение впитываемости изделия (при наличии);- страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);- номер артикула (при наличии);- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования (при необходимости);- штриховой код изделия (при наличии);- информацию о сертификации (при наличии).Подгузники должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения».При необходимости на подгузники должен утверждаться образец-эталон по ГОСТ 15.009-91.Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.» (части 1, 5,10). |

Требования к качеству поставки: поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение, декларация о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982.

Документы по стандартизации применимые к данному виду ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ Р 51632-2014 - Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.10.2014 N 1331-ст).

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н (в части размеров и впитываемости).

Срок годности подгузников - с момента выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.