Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2018 году.

1. Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме. Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2018 году. Подгузники для детей.

- Подгузники для детей весом до 9 кг. Количество:  7000 шт. Начальная максимальная цена: 91140,00 рублей.

- Подгузники для детей весом до 20 кг. Количество:  66200 шт. Начальная максимальная цена: 946660,00 рублей.

- Подгузники для детей весом свыше 20 кг. Количество: 45000 шт. Начальная максимальная цена: 671850,00 рублей.

  - Количество всего: 118200 штук. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 709 650,00 руб.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для детей весом до 9 кг. Подгузник — многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивает максимальную свободу движений ребенка и его комфорт. Наружный слой из специального мягкого воздухопроницаемого материала (не содержит полиэтилен, клеенку), препятствующего протеканию влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражения. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию. на передней части подгузника по всей ширине специальная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника. | 13,02 | 7000 | 91140,00 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг. Подгузник — многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивает максимальную свободу движений ребенка и его комфорт. Наружный слой из специального мягкого воздухопроницаемого материала (не содержит полиэтилен, клеенку), препятствующего протеканию влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражения. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию. на передней части подгузника по всей ширине специальная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника. | 14,30 | 66200 | 946660,00 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой, боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками, застежки -»липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для улучшения прилегания подгузника к телу ребенка. Допускается отсутствие распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции. Подгузники могут быть в виде раскроя трусов с застежками -»липучками» или в виде готовых трусов. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Для подгузников применяют следующие материалы: для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие гидрофобные материалы с показателями качества, обеспечивающими качество подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011, для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1м не более 25,0г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700. для абсорбирующего слоя: распущенную целлюлозу и/или волокна других полуфабрикатов и суперабсорбент, для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 14,93 | 45000 | 671850,00 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  1 709 650 рублей 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2019г.  поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2019г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:  Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров, Актов приема-передачи Изделий, отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара.

9.  Размер обеспечения заявки:  1% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Т.П. Рубанова