**Техническое задание**

на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году

**Предмет:** поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2019 году.

**Источник финансирования:** средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**Максимальная цена контракта:** 13 699 149,90 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сто сорок девять рублей 90 коп.).

**Цена контракта включает в себя** все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

**Обеспечение исполнения контракта:** 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 109 744, 97 (Четыре миллиона сто девять тысяч семьсот сорок четыре рубля 97 копеек).

**Объем поставляемого товара:** общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта 602 610 (Шестьсот две тысячи шестьсот десять) штук.

**Оплата** производится Заказчиком в следующем порядке: по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения корректно заполненных отчетных документов.

**Действие контракта:** контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.09.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

**Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев.

Если выданный Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления брака.

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя для подгузников видов и групп | | | | | | | |
| Для средней степени недержания | | | Для тяжелой степени недержания | | | | |
| Сверхмалые, малые | Средние | Большие, сверхбольшие | Сверхмалые | Малые | Средние | Большие | Сверхбольшие |
| 1.Полное влагопоглощение, г не менее | 1000 | 1300 | 1450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 |
| 3.Обратная сорбция, г, не более | 4,4 | | | | | | | |
| 4.Скорость впитывания, см/с не менее | 2,3 | | | | | | | |

**Место, условия и сроки (периоды) поставки:**

Поставщик обязан Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 30.06.2019 года.

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте. Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений на Изделия обязательно.

**Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов, в том числе:**

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя  (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться  (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |
| 1 | Подгузники для взрослых размер S | обхват талии/бедер | До 90 см |  | Шт. | 20 640 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1000 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 2 | Подгузники для взрослых размер S | обхват талии/бедер | До 90 см |  | Шт. | 32 010 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1400 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 3 | Подгузники для взрослых размер М | обхват талии/бедер | До 120 см |  | Шт. | 63 000 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1300 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 4 | Подгузники для взрослых размер М | обхват талии/бедер | До 120 см |  | Шт. | 150 990 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1800 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 5 | Подгузники для взрослых размер L | обхват талии/бедер | До 150 см |  | Шт. | 90 000 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1450 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 6 | Подгузники для взрослых размер L | обхват талии/бедер | До 150 см |  | Шт. | 144 060 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 2000 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 7 | Подгузники для взрослых размер XL | обхват талии/бедер | До 175 см |  | Шт. | 28 770 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1450 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 8 | Подгузники для взрослых размер XL | обхват талии/бедер | До 175 см |  | Шт. | 73 140 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 2800 |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| ИТОГО: | | | | | Шт. | 602 610 |