Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей  для обеспечения инвалидов в 2019 году

Требования к качеству работ

# Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»,а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ

Протезы верхних конечностей должны изготавливаться по заказу Получателей в соответствии с назначением медицинского работника и предназначаться исключительно для личного использования конкретным Получателем.

# Узлы, входящие в состав механических протезов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 56138-2014.

# Протезы верхних конечностей должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при неправильном обращении и случайном падении с высоты 1 м. на жесткую поверхность в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014.

# Протезы верхних конечностей должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота). Протезы верхних конечностей должны быть приспособлены (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов) дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и должны выдерживать дезинфекцию и чистку простыми доступными чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протеза. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства должны быть описаны в инструкции по применению (памятке по обращению с протезом).

# Протезы верхних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении Получателями, способом, назначенным Исполнителем для таких протезов и установленным в инструкции по применению.

# Материалы приемных гильз протезов верхних конечностей, контактирующие с телом Получателя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОС Р ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

# При необходимости отправка протезов верхних конечностей к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий.

Маркировка протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- протезы верхних конечностей - не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалида, ребенка-инвалида, в том числе с сопровождающим лицом к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

Исполнитель предоставляет декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

Место, условия и сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 30.08.2019г. Направление действительно до 15.08.2019.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделия по индивидуальным заказам Получателей.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета, реестра выполненных работ, расходных накладных, отрывных талонов к Направлениям.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик * | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический состоит из косметической кисти, гильзы индивидуальной из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, крепление замок «молния» или лента «велкро». | Материал индивидуальной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол | Наличие | 15 |
|  |  | Крепление | Замок «молния» или лента «велкро» |  |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический состоит из косметической кисти, гильзы индивидуальной из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, крепление замок «молния». | Материал индивидуальной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол | Наличие | 1 |
|  |  | Крепление | Замок «молния» |  |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий: отсутствуют модули пальцев, пястей и кистей. Комплектация включает в себя комплект рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. Гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление манжеткой или застежкой «велкро» через поворотную петлю. | Модули пальцев ,кистей и пястей | Отсутствие | 4 |
|  |  | Комплект рабочих насадок | Наличие |  |
|  |  | Комплект насадок для самообслуживания в различных комбинациях | Наличие |  |
|  |  | Материал гильзы индивидуальной - литьевой слоистый пластик на основе связующих смол . | Наличие |  |
|  |  | Крепление | Манжеткой или застежкой «велкро» через поворотную петлю |  |
| Протез предплечья косметический | Должен состоять из косметической кисти или пассивной кисти с косметической оболочкой. Гильза предплечья изготавливается из слоистого пластика на основе связующих смол по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление в виде манжетки на плечо. | Косметическая кисть или пассивная кисть с косметической оболочкой | Наличие | 2 |
|  |  | Материал гильзы предплечья-слоистый пластик на основе связующих смол. | Наличие |  |
|  |  | Крепление в виде манжетки на плечо | Наличие |  |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный с тяговым управлением, кисть функционально-косметическая, обеспечивающая сведение и разведение пальцев, оболочка косметическая. Локоть-предплечье отсутствует. Индивидуальная гильза из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление в виде ремня через плечо. | Протез предплечья активный с тяговым управлением | Наличие | 2 |
|  |  | Кисть функционально-косметическая | Наличие |  |
|  |  | Косметическая оболочка | Наличие |  |
|  |  | Локоть -предплечье | Отсутствие |  |
|  |  | Материал гильзы индивидуальной- литьевой слоистый пластик на основе связующих смол с манжеткой | Наличие |  |
|  |  | Крепление в виде ремня через плечо | Наличие |  |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий; должны отсутствовать модули пальцев, пястей и кистей. Комплект должен состоять из полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья. Комплект из рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. Гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление в виде манжетки на плечо | Модули пальцев ,кистей и пястей | Отсутствие | 2 |
|  |  | Полуфабрикаты к рабочим протезам предплечья | Наличие |  |
|  |  | Рабочие насадки | Наличие |  |
|  |  | Насадки для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний | Наличие |  |
|  |  | Материал гильзы индивидуальной- литьевой слоистый пластик на основе связующих смол с манжеткой | Наличие |  |
|  |  | Крепление в виде манжетки на плечо | Наличие |  |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический должен состоять из комплекта шин для локтевых шарниров, из косметической или пассивной кисти с косметической оболочкой. Гильза плеча должна быть изготовлена из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление в виде ремня через плечо. | Комплект шин для локтевых шарниров | Наличие | 1 |
|  |  | Косметическая или пассивная кисть с косметической оболочкой | Наличие |  |
|  |  | Материал гильзы плеча- литьевой слоистый пластик на основе связующих смол | Наличие |  |
|  |  | Крепление в виде ремня через плечо | Наличие |  |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча с тяговым управлением; кисть с активным схватом и раскрытием, узел локоть-предплечье – активный при сгибании и разгибании в локтевом суставе, оболочка косметическая ПВХ, гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление в виде ремня через плечо | Протез плеча с тяговым управлением | Наличие | 1 |
|  |  | Кисть с активным схватом и раскрытием | Наличие |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье-активный при сгибании и разгибании в локтевом суставе | Наличие |  |
|  |  | Оболочка косметическая ПВХ | Наличие |  |
|  |  | Материал гильзы индивидуальной- литьевой слоистый пластик на основе связующих смол | Наличие |  |
|  |  | Крепление в виде ремня через плечо | Наличие |  |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий. Состоит из металлических шин, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья, комплект рабочих насадок и насадок для самообслуживания отсутствует. Оболочка косметическая отсутствует; гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление в виде ремня через плечо. | Металлические шины | Наличие | 1 |
|  |  | Комплект полуфабрикатов | Наличие |  |
|  |  | Комплект рабочих насадок | Отсутствие |  |
|  |  | Насадки для самообслуживания | Отсутствие |  |
|  |  | Косметическая оболочка | Отсутствие |  |
|  |  | Материал гильзы индивидуальной- литьевой слоистый пластик на основе связующих смол | Наличие |  |
|  |  | Крепление в виде ремня через плечо | Наличие |  |
|  | Итого: | 29 |