**Техническое задание**

**к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **товара** | **Функциональные характеристики и технические требования** | **Полное влагопоглощение, г.** | **Значения показателей** | **Кол-во (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Всего (руб.)** |
| Абсорбирующее  белье  (впитывающие  простыни  (пеленки) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Абсорбирующее белье должно быть предназначено для ухода за инвалидами различных возрастных групп, применяться как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.). Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 57762-2017  ГОСТ 52770-2016.  Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Впитывающий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и состоять из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) должно быть обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. В простынях (пеленках) не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, посторонние включения. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:  - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - наименование страны-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - номер артикула (при наличии);  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности (при наличии);  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (в виде рисунков или текста);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о добровольной сертификации (при наличии). Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.  Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.на абсорбирующее белье должно быть обязательно. |  |  |  |  |  |
|  | Простыни не менее 60х90 см | от 1200 до 1900 мл | *Диапазон значений* | 450 555 | 10,96 | 4 938 082,80 |

Итого количество: **450 555** шт.

Начальная (максимальная) цена **4 938 082** рубля **80** копеек.

**Сроки предоставления гарантии качества на подгузники:**

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, **но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до апреля 2019 г.).**