ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование Товара / Наименование страны происхождения поставляемого товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Цена за единицу товара, в рублях | Цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Дренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть не менее 10 мм не более 80 мм. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 42000 шт. | 49,46 | 2077320,00 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Однокомпонентный дренируемый калоприемник педиатрический. Дренируемый стомный мешок должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Встроенная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия должен быть не менее 10 мм не более 35 мм. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 2100 шт. | 49,46 | 103866,00 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Недренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть не менее 10 мм не более 70 мм. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. | 2000 шт. | 33,17 | 66340,00 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Открытый уростомный мешок со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, должен быть с защитным покрытием без предварительно вырезанных отверстий. Вырезаемое отверстие пластины должно обеспечивать возможность вырезки отверстия не менее 10 мм не более 55 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена c мягкой нетканой подложкой. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 8000 шт. | 85,61 | 684880,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок дренируемый в количестве 3шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого калоприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 1000 шт., в том числе: | 206,64 в том числе: | 206 640,00 в том числе: |
|  | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. | 1000 шт. | 69,12 | 69 120,00 |
|  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника. Мешок дренируемый стомный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Клеящий слой обладает надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 3000 шт. | 45,84 | 137 520,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок уростомный в количестве 3шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 2000 шт., в том числе: | 224,10 в том числе: | 448 200,00 в том числе: |
|  | Адгезивная пластина для уроприемника с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с креплением для пояса, с защитны м покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины: не менее 40мм не более 60 мм. | 2000 шт. | 57,03 | 114 060,00 |
|  | Мешок уростомный, для уроприемника двухкомпонентного разъемного со сливным клапаном с фланцевым соединением, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 6000 шт. | 55,69 | 334 140,00 |
| ИТОГО | 57100 | - | 3 587 246,00 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Специальные средства при нарушении функции выделения  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделий медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к хранению, упаковке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка  должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту Изделий от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Маркировка  упаковки Изделий должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления, гарантийный срок годности;

- правила использования.

Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 30 (тридцати) дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Место поставки товара

Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Получателя или по согласованию с Получателем товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи товара, организованных Поставщиком

Срок поставки товара

Товар должен быть поставлен с момента заключения Контракта по 30.06.2018 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.  Поставка в течение 7 (семи) дней с даты получения заявки от Заказчика.

Доставка до места жительства Инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей. Реестры вручаются поставщику после подписания акта предварительной приемки товара.

В течение 3 (трех) дней, с момента заключения Государственного контракта, Поставщик обязан организовать на территории Забайкальского края пункт или пункты выдачи Товара Получателям и официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта или пунктов выдачи Товара.