Поставщик должен поставлять специальные средства при нарушениях функций выделения (далее - Изделия) для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатели) в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

Срок поставки: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 12.12.2018 включительно.

1. Поставляемые Изделия должны отвечать следующим требованиям:

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

1.2. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Изделие должно отвечать следующим требованиям :

| № | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Материал мешка многослойный, не пропускающий запах | наличие | Для улучшения качества жизни получателя, мешок должен не протекать и не пропускать запах | 2685 |
|  |  | Двойная запайка мешка | наличие | Для обеспечения надежной защиты мешка от разрыва |  |
|  |  | Форма мешка - анатомическая | наличие | Повторяет контуры тела, незаметна под одеждой |  |
|  |  | Внутренние полости для равномерного распределения мочи | наличие | Равномерно распределяют мочу внутри и сохраняют плоскую форму мочеприемника, незаметную под одеждой |  |
|  |  | Мягкая подложка | наличие | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Защищает кожу от раздражения и опрелости при контакте с мешком |  |
|  |  | Сливной и антирефлюксный клапаны | наличие | Сливной клапан - для дренирования (опорожнения) мешка. Антирефлюксный клапан (обратный сливной клапан) - для предотвращения заброса мочи из уроприемника в уростому (снижает риск инфицирования мочевыводящих путей и почек) |  |
|  |  | Универсальный переходник для соединения с уропрезервативом или катетером | наличие | Специфика заболевания |  |
|  |  | Отверстия для крепления ремней | наличие | Ремни для крепления ножного мешка имеют пуговицы, которые вставляются в отверстие мешка |  |
|  |  | Регулируемая, не закручиваемая, не перегибаемая дренажная трубка | наличие | Для постоянного оттока мочи в мочеприемник и регулирования по длине в соответствии с ростом человека |  |
|  |  | Возможность регулировки дренажной трубки от 25см (включительно) до 50см (включительно) | наличие | Антропометрические данные получателя (регулируется по длине в соответствии с ростом человека) |  |
|  |  | Возможность использования в течение не менее 3 суток | наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н |  |
|  |  | Объем мешков | не менее 350мл и не более 800мл | Индивидуальные потребности получателя |  |
| 2. | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Возможность использования в течение не менее 15 суток | наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н | 1094 |
|  |  | Возможность регулировать ремешок по длине | наличие | Индивидуальные потребности получателя (длина ремешка зависит от толщины ноги) |  |
| 3. | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Материал мешка многослойный, не пропускающий запах | наличие | Для улучшения качества жизни получателя, мешок должен не протекать и не пропускать запах | 2378 |
|  |  | Мягкая подложка | наличие | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Защищает кожу от раздражения и опрелости при контакте с мешком |  |
|  |  | Сливной и антирефлюксный клапаны | наличие | Сливной клапан - для дренирования (опорожнения) мешка. Антирефлюксный клапан (обратный сливной клапан) - для предотвращения заброса мочи из уроприемника в уростому (снижает риск инфицирования мочевыводящих путей и почек) |  |
|  |  | Универсальный переходник для соединения с уропрезервативом или катетером | наличие | Специфика заболевания |  |
|  |  | Регулируемая, не закручиваемая, не перегибаемая дренажная трубка | наличие | Для постоянного оттока мочи в мочеприемник и регулирования по длине в соответствии с ростом человека |  |
|  |  | Возможность регулировки дренажной трубки до 90см (включительно) | наличие | Антропометрические данные получателя (регулируется по длине в соответствии с ростом человека) |  |
|  |  | Возможность использования в течение не менее 3 суток | наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н |  |
|  |  | Мерные отметки на передней стенке мешка, по которым определяется объем мочи | наличие | Для определения объема мочеотделения (по медицинским показаниям) |  |
|  |  | Объем мешков | не менее 1500 мл | Индивидуальные потребности получателя |  |
| 4. | Уропрезерватив с пластырем | Кратность применения: однократного применения | наличие | ГОСТ Р 52770-2016 | 730 |
|  |  | Двухсторонний гидроколлоидный пластырь, обладающий «памятью материала», предохраняющий половой орган от констрикции, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток, мочи при перегибании на 90 градусов | наличие | Защита сосудов полового члена от ишемии. Усиленный сливной порт и ригидный конец обеспечивают защиту от обратного заброса мочи в почки (риск инфицирования) |  |
|  |  | Защита от протекания - не менее 24 часов | наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н |  |
|  |  | Количество размеров уропрезервативов (с «шагом» не более 5мм) | не менее 3 | Антропометрические данные получателей |  |
|  |  | Диаметр уропрезервативов наибольшего размера не менее 35мм | наличие | Индивидуальные потребности получателя |  |
| 5. | Уропрезервативсамоклеящийся | Кратность применения: однократного применения | наличие | ГОСТ Р 52770-2016 | 3337 |
|  |  | Адгезивная (клеящаяся) полоска на внутренней поверхности, усиленный сливной порт и ригидный конец, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов | наличие | Для фиксации уропрезерватива на органе. Усиленный сливной порт и ригидный конец обеспечивают защиту от обратного заброса мочи в почки (риск инфицирования). Апликатор необходим для удобства фиксации уропрезерватива на органе |  |
|  |  | Защита от протекания - не менее 24 часов | наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н |  |
|  |  | Количество размеров уропрезервативов (с «шагом» не более 5мм) | не менее 4 | Антропометрические данные получателей |  |
|  |  | Диаметр уропрезервативов в диапазоне от 20мм (включительно) до 41мм | наличие | Индивидуальные потребности получателя |  |
| 6. | Катетер для эпицистостомы (катетер Фолея) | Катетер двухходовой | наличие | Два входа: один-для оттока мочи, второй- для надувания балона, удерживающего катетер внутри мочевого пузыря | 232 |
|  |  | Диапазон типоразмеров катетеров: от 12 Fr(Ch) (включительно) до 30 Fr(Ch) (включительно) (по французской шкале) (допускается расширение диапазона) | наличие | Антропометрические данные получателей |  |
| 7. | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Типоразмеры катетеров женских должны быть всех типоразмеров в диапазоне от 8 Сh(Fr) (включительно) до 16 Сh(Fr) (включительно) (по французской шкале) для пользователей с любыми антропометрическими данными (допускается расширение диапазона) | наличие | Антропометрические данные получателей | 8497 |
|  |  | Типоразмеры катетеров мужских должны быть всех типоразмеров в диапазоне от 8 Сh(Fr) (включительно) до 20 Сh(Fr) (включительно) (по французской шкале) для пользователей с любыми антропометрическими данными (допускается расширение диапазона) | наличие | Антропометрические данные получателей |  |
| Итого: |  | 18953 |

1.4. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

2. Поставщик обязан:

2.1. Поставить специальные средства при нарушениях функций выделения (далее - Изделия) для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатели), имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

2.2. Осуществлять поставку путем передачи Изделий пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатели) или их представителям при представлении ими документа, удостоверяющего личность и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика. Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта. Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя, не допускается).

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.3. Давать справки Получателю по вопросам, связанным с поставкой Изделия, в часы работы пункта. Для звонков Получателя должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту. Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателя, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателя в виде предоставления для звонков Получателя телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

2.4. Обеспечить наличие Изделий в пункте приема следующим образом: на день, следующий за днем заключения государственного контракта, в пункте приема должна находиться не менее чем 1/4 часть от общего количества Изделий, предусмотренных в государственном контракте, по видам Изделий в процентном соотношении. Если оставшиеся к поставке Изделия составляют менее 1/4 части от общего количества Изделий, предусмотренных в государственном контракте, по видам Изделий в процентном отношении, то в пункте должны находиться все оставшиеся к поставке Изделия.

3. Способ поставки:

3.1. Для приёма Получателей или их представителей на территории Санкт-Петербурга не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта должен быть организован пункт приёма. Проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для Получателя. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом для Получателей. Передача Изделий Получателями должна производиться в пункте не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Максимальное время ожидания Получателя в очереди не должно превышать 15 минут.

3.2. Осуществлять выдачу Изделий в день обращения Получателя.

3.3. В случае выбора Получателями способа получения Изделия путем передачи Изделий по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах административной границы субъекта, не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 5 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Изделия Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.