Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

22 008 596 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область.

Выполнить работы по настоящему Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Организовать стационарные пункты максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком,                           г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее следующего дня после заключения Контракта.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за единицу изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь на протез | Обувь ортопедическая на протез (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: индивидуального изготовления или на подбор, следующих модификаций: без утепленной подкладки; на утепленной подкладке. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный или мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 3216 | 1000 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат | Ортопедическая обувь на аппарат (женская, мужская, детская) индивидуального изготовления, следующих модификаций: без утепленной подкладки; на утепленной подкладке. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 3867 | 40 |
| 3 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии I-II степени); Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 2693 | 6 |
| 4 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии I-II степени); Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 2962 | 6 |
| 5 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для взрослых | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для взрослых, в том числе ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки, по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 4167 | 750 |
| 6 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов, в том числе ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки, по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки холодной может быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 3787 | 1600 |
| 7 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для взрослых | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для взрослых, в том числе ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке, по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 4386 | 750 |
| 8 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов, в том числе ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке, по назначению врача-ортопеда может быть: ручного или полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда должна изготавливаться: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной может быть: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы может быть кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя может быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 4205 | 1400 |
| 9 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, в том числе стельки, полустельки индивидуального изготовления: - материал должен быть из натуральной кожи; - материал выкладки свода, пронатора, коска должен быть из пробки. | 579 | 4 |
| 10 | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок индивидуального изготовления: - компенсирует при короткой культе длину стопы для носки с обычной обувью; - материал должен быть из натуральной кожи; - должен иметь искусственный носок. | 6018 | 40 |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 30 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 33 Ортопедическая обувь).

Ортопедическая обувь сложная должна соответствовать требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

# Межгосударственного стандарта ГОСТ 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro

Межгосударственного стандарта ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая.  Общие технические условия».

Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующего сертификата соответствия на изделия и соответствовать требованиям.

Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требование безопасности».

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель должен гарантировать, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

- ортопедическая обувь на протез, на аппарат – не менее 6 месяцев;

- обувь ортопедическая малосложная – не менее 1 год (для детей не менее 6 мес.);

- обувь ортопедическая сложная – не менее 6 мес. (для детей не менее 3 мес.);

- вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви – не мене 6 мес.;

- вкладной башмачок – не менее 6 мес. (для детей не менее 3 мес.)

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.)

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Да

- Размер обеспечения исполнения контракта.

5% (процентов) от начальной (максимальной) цены контракта;

В случае если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Установлены дополнительные требования к участникам закупки:

# Нет

# ОКПД 2- 32.50.22.150

# Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».