Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (средств ухода за кожей вокруг стомы) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы | Паста, герметизирующая для защиты и выравнивания кожи, применяется для защиты кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик 60 гр. | 292,01 | 5890 | 1 719 938,90 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста-герметик предназначена для выравнивания кожи вокруг стомы при наличии неровностей (рубцов, складок) перед фиксацией калоприемника/уроприемника. Форма поставки – полоски в упаковке (коробке). Объем одной упаковки (коробки) 60 г. Справочно: при поставке пасты-герметика для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара – полоска менее 6г. | 57,59 | 3528 | 203 177,52 |
| Крем защитный | Защитный крем применяется для предохранения кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик 60 мл. | 198,33 | 7036 | 1 395 449,88 |
| Порошок (пудра) абсорбирующая | Пудра, абсорбирующая обладает рассыпчатой консистенцией. Порошок наносится на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок способствует заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Форма выпуска - флакон 25 гр. | 191,82 | 4691 | 899 827,62 |
| Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка - это прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи, и кала. Форма выпуска - флокон не менее 50 мл. | 318,79 | 2110 | 672 646,90 |
| Защитная пленка (салфетки) | Защитная пленка (салфетка) предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи икала. Форма выпуска - салфетки | 18,08 | 125264 | 2 264 773,12 |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы очищающее средство, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска - флакон 180 мл. | 224,84 | 7760 | 1 744 758,40 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Салфетки представляют собой мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным маслянистым раствором. Способствуют быстрому удалению остатков адгезива с кожи. Форма выпуска – салфетки. | 13,36 | 26090 | 348 562,40 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха представляет собой бесцветную жидкость в виде концентрированного раствора, эффективно нейтрализующую любой запах, что позволяет применять минимальное количество нейтрализатора для устранения запаха в течение нескольких часов. Форма выпуска - флакон 50 мл. | 241,43 | 3824 | 923 228,32 |
| Итого: |  |  | 186 193 | 10 172 363,06 |

Требования к безопасности товара.

Средства ухода за кожей вокруг стомы должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств по уходу за стомой должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств ухода за кожей вокруг стомы должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств ухода за кожей вокруг стомы должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Срок годности специальных средств ухода за кожей вокруг стомы на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 10 мая 2019 г.

Срок действия контракта по 04 июня 2019 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».