ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для заключения государственного контракта

на поставку инвалидам противопролежневых матрацев

Р/н объекта закупки № 038552-18

Р/н процедуры ПГ № 046099-18

ИКЗ № 18 15504018510 550401001 0068 000 2219 323

ОКПД 2 - 22.19.71.190 - Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие

ОКВЭД 2 - 22.19.7 - Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки

На данный вид закупки действуют условия, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации № 102 от 05.02.2015г. (Национальный режим).

Декларация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (часть 3 статьи 30, п. 7 части 5 статьи 66 ФЗ-44 от 05.04.2013).

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта: Противопролежневые матрацы (далее – ТСР) предназначены для больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях профилактики пролежней. Общее количество поставляемого товара – 485 шт. Противопролежневый матрац полиуретановый, 60 шт. Структура матраца - верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек; материал матраца - вязко-эластичный пенополиуретан или/и полиуретан; размер ТСР: высота матраца не менее 70 мм и не более 110 мм, ширина матраца не менее 850 мм и не более 900 мм, длина матраца не менее 1900 мм и не более 2000 мм; матрац должен выдерживать нагрузку до 120 кг.; чехол съемный из водонепроницаемой ткани на молнии; материал чехла нетоксичный, гипоаллергенный, позволяет проводить санитарную обработку; комплект поставки ТСР: противопролежневый матрац полиуретановый, чехол, паспорт ТСР с гарантийным талоном на сервисное обслуживание товара. Противопролежневый матрац гелевый, 75 шт. Материал матраца – латекс; гелевые вставки (упруго перетекающие элементы) по всей площади матраца, находящихся в среднем слое матраца; размер ТСР: высота матраца не менее 70 мм и не более 110 мм, ширина матраца не менее 850 мм и не более 950 мм, длина матраца не менее 1900 мм и не более 2000 мм; матрац должен выдерживать нагрузку до 120 кг.; чехол съемный; материал чехла нетоксичный, гипоаллергенный, позволяет проводить санитарную обработку; комплект поставки ТСР: противопролежневый матрац гелевый, чехол, паспорт ТСР с гарантийным талоном на сервисное обслуживание товара. Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором), 350 шт. Наполняемость внутреннего объема матраца – воздух; структура надувных камер - ячеистая или трубчатая с взаимосвязанными надувными ячейками, объединенными в секции; воздушный компрессор: непрерывно работающий, малошумный (уровень шума не более 10 дБ), питание 220В/50Гц; наличие регулятора давления (для создания оптимального давления в зависимости от веса пациента); размер ТСР: длина матраца не менее 1900 мм и не более 2050 мм, ширина матраца не менее 850 мм и не более 950 мм, высота матраца не менее 60 мм и не более 110 мм; допустимая нагрузка на ТСР - не менее 120 кг.; комплект поставки ТСР: противопролежневый матрац воздушный, трубка соединительная, компрессор (насос воздушный), паспорт ТСР с гарантийным талоном на сервисное обслуживание товара. Место поставки: Место поставки – определяется Получателем: по месту жительства Получателя или в стационарном пункте выдачи – помещении с беспрепятственным доступом, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя Срок поставки: - с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019 года; - в течение 20 (двадцати) дней с момента предоставления Получателем именного Направления (при наличии заявления Получателя), выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю). Источник финансирования: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 39310030420239570323 КОСГУ 262). Порядок оплаты (расчетов): Оплата поставленного Поставщиком ТСР осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения). Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком именного "Направления" или реестра Получателей Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 27 декабря 2019 года. В цену контракта входят расходы Поставщика по изготовлению, хранению, страхованию, доставке ТСР Получателю, сервисному обслуживанию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика по надлежащему исполнению государственного контракта. Платежи осуществляются в российских рублях. Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующего Акта сверки. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту. Факт выполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом сдачи-приёмки. Срок действия контракта: Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2019 года. Порядок (условия) осуществления приемки: Поставщик обязан иметь в наличии весь объем товара, согласно реестрам Получателей, предоставленным Заказчиком, на складе временного хранения. Поставщик, до выдачи товара Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче ТСР Получателям и в обязательном порядке представляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта экземпляр (образец) товара для проверки его соответствия условия контракта, указанным в контракте. Заказчик информирует Поставщика (его представителя) о месте, времени проведения проверки товара, а также о количестве товара, представляемого на проверку. Проверка осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика экземпляра (образца) товара. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами. В случае необходимости Заказчик вправе привлечь для проверки качества товара компетентных представителей региональных общественных организаций инвалидов или экспертов, экспертные организации. По результатам проверки соответствия технических характеристик товара составляется акт о проведенной проверке соответствия товара условиям контракта. Выдача товара Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется. Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте. Заказчик вправе контролировать выдачу ТСР без письменного и (или) устного предварительного уведомления Поставщика, в том числе с видеофиксацией, путем визуального осмотра временных складов хранения товара и пунктов выдачи ТСР, организованных Поставщиком. Поставщик после получения реестров Получателей, сформированных Заказчиком (до начала поставки товара Получателям) в течение трех рабочих дней, направляет Заказчику копию графика поставки Получателям ТСР и адреса пунктов выдачи (при наличии) в электронном виде. Поставщик согласует с Получателем место поставки ТСР, информирует Получателей о дате, времени поставки. Поставщик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей ТСР (журнал содержит информацию о Получателе ТСР, о дате и времени телефонного разговора, выборе Получателями способа (места) доставки ТСР, планируемом времени и дате доставки ТСР, примечание). По требованию Заказчика Поставщик предоставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных переговоров. Поставщик ведет аудиозаписи телефонных переговоров с инвалидами по вопросам получения ТСР, в случае спорных ситуаций по вопросам обеспечения инвалидов ТСР предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров. При передаче ТСР Поставщик должен распаковать их, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования ТСР, разъяснить Получателю условия и требования к их эксплуатации. В случае отказа Получателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену такого товара на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием замены товара. Если при сдаче-приёмке ТСР будет выявлена недопоставка, то по требованию Заказчика или Получателя Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество ТСР без дополнительной платы в пределах суммы контракта. Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах. Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия. В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.). Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании Акта приема-передачи в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов (Реестр Получателей, обеспеченных ТСР, Акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению). Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 5 рабочих дней на основании приемки поставленного товара. В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным. Гарантийные требования: Гарантийный срок со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийное обслуживание (ремонт) товара осуществляется Поставщиком в течение 10 дней с момента получения от Получателя Заказчика уведомления с требованием осуществления гарантийного обслуживания (ремонта). В случае невозможности осуществить гарантийное обслуживание (ремонт) товара в течение указанного срока Поставщик передает получателю эквивалент товара на период осуществления гарантийного обслуживания. В случае невозможности осуществления гарантийного обслуживания (ремонта) товара Поставщик заменяет товар на новый. Гарантийное обслуживание (ремонт) товара осуществляется в случае соблюдения правил эксплуатации товара, содержащихся в паспорте (инструкции) на товар. Поставщик несет все расходы по транспортировке, погрузке и разгрузке товара от места жительства Получателя к месту осуществления гарантийного обслуживания (ремонта) и обратно. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 57769-2017, «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры». Товар должен быть новый (не бывший в употреблении), соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), загрязнения. Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР: Упаковка противопролежневых матрацев должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочноразгрузочных работ. Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта средства реабилитации, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений. |
| 2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» определение НМЦК осуществляется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании следующих данных: № Вид ТСР кол-во, шт. Цена, руб./шт. Источник информации 1 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5510-1857-отв от 25.07.2018) Источник информации 2 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5510-1857-отв от 25.07.2018) Источник информации 3 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5510-1857-отв от 25.07.2018) 1 Противопролежневый матрац полиуретановый 60 4450,00 4600,00 4750,00 Вид ТСР Источник информации 1 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5510-1857-отв от 25.07.2018 Источник информации 2 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5510-1857-отв от 25.07.2018) Источник информации 3 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5510-1857-отв от 25.07.2018) 2 Противопролежневый матрац гелевый 75 10487,00 11700,00 13345,00 Вид ТСР Источник информации 1 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-995-отв) Источник информации 2 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-995-отв) Источник информации 3 (коммерческое предложение вх.номер 02-18/5514-995-отв) 3 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) 350 2000,00 2100,00 2200,00 Расчет коэффициента вариации 1. Расчет коэффициента вариации для позиции противопролежневый матрац полиуретановый: Среднеарифметическая цена: (4450,00 + 4600,00 + 4750,00)/3 = 4600,00 Определение среднеквадратичного отклонения: (4 450,00 – 4 600,00)2+ (4 600,00 – 4 600,00)2+(4 750,00 – 4 600,00)2 = 150,00 3-1 (150,00 / 4600,00)*100= 3,26 % (коэффициент вариации) 2. Расчет коэффициента вариации для позиции противопролежневый матрац гелевый: Среднеарифметическая цена: (10 487,00 + 11 700,00 + 13 345,00)/3 = 11 844,00 Определение среднеквадратичного отклонения: (10 487,00 – 11 844,00)2+(11 700,00 – 11 844,00)2 +(13 345,00 – 11 844,00)2 = 1 434,43 3-1 (1 434,43 / 11 844,00)*100= 12,11 % (коэффициент вариации) 3. Расчет коэффициента вариации для позиции противопролежневый матрац воздушный с компрессором: Среднеарифметическая цена: (2 000,00 + 2 100,00 + 2 200,00)/3 = 2 100,00 Определение среднеквадратичного отклонения: (2 000,00 – 2 100,00)2+(2 100,00 – 2 100,00)2+(2 200,00 – 2 100,00)2 = 100,00 3-1 (100,00 / 2 100,00)*100= 4,76 % (коэффициент вариации) Данные значения коэффициента вариации означают однородность совокупности значений выявленных цен и отсутствие целесообразности проводить дополнительные исследования в целях увеличения ценовой информации, исследуемой в расчетах. Начальная (максимальная) цена вида товара рассчитана по формуле: , где: - начальная (максимальная) цена вида товара, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i. Расчет начальной (максимальной) цены видов товара: 1. Для позиции противопролежневый матрац полиуретановый: 60 / 3 (4450,00 + 4600,00 + 4750,00) = 276 000,00 руб. 2. Для позиции противопролежневый матрац гелевый: 75 / 3 (10 487,00 + 11 700,00 + 13 345,00) = 888 300,00 руб. 3. Для позиции противопролежневый матрац воздушный с компрессором: 350 / 3 (2 000,00 + 2 100,00 + 2 200,00) = 735 000,00 руб Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана как сумма начальных (максимальных) цен видов товара: = 276 000,00 + 888 300,00+735 000,00 = 1 899 300,00 руб. Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 899 300 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек. |

Начальник отдела социальных программ

(должность)

_____________/Е.В. Горст/

(подпись/расшифровка подписи)

__ _______________ 2018 г.