ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для заключения государственного контракта

на поставку инвалидам слуховых аппаратов с ушными вкладышами индивидуального изготовления

Р/н объекта закупки № 032574-18

Р/н процедуры ПГ № 045050-18

ИКЗ № 18-15504018510550401001-0020-000-2660-323

ОКПД 2 - 26.60.14.120 - Аппараты слуховые

ОКВЭД 2 - 26.60 - Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

На данный вид закупки действуют условия, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации № 102 от 05.02.2015г. (Национальный режим).

Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (часть 3 статьи 30, п. 7 части 5 статьи 66 ФЗ-44 от 05.04.2013).

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта: Слуховые аппараты (далее – ТСР) предназначены для компенсации потерь слуха. Общее количество поставляемого товара – 275 шт. Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 165 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации тяжелой потери слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 4,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 140 дБ Максимальное акустическое усиление От 80 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 5 Количество программ прослушивания Не менее 3 Система динамического подавления обратной связи Наличие Система шумоподавления Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Слуховые аппараты цифровые заушные мощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 90 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации сильной потери слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 5,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 130 до 135 дБ Максимальное акустическое усиление От 60 до 70 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 4 Количество программ прослушивания Не менее 3 Система адаптивного шумоподавления Наличие Система динамического подавления обратной связи Наличие Направленный микрофон (Адаптивная направленность) Наличие Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный мощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности с ушными вкладышами индивидуального изготовления 20 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации слабых и средних потерь слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 5,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 123 до 130 дБ Максимальное усиление От 50 до 65 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 3 Количество программ прослушивания Не менее 2 Система шумоподавления Наличие Система динамического подавления обратной связи Наличие Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Место, условия поставки: Индивидуальная настройка слухового аппарата, его выдача, работы по изготовлению индивидуального ушного вкладыша осуществляются на территории Омской области по месту нахождения организации Поставщика (Соисполнителя), после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (Соисполнителю). При передаче инвалидам слуховых аппаратов необходимо производить их настройку. Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» на территории Омской области. При отсутствии данной лицензии у Поставщика, он вправе привлекать к оказанию услуг по настройке слуховых аппаратов Соисполнителя. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по исполнению данного вида услуг Соисполнителем. В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг по настройке слуховых аппаратов, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности: сурдология – оториноларингология, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию, действующую на территории Омской области. Срок поставки: - с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019 года; - в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента предоставления Получателем именного Направления (при наличии заявления Получателя), выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю). Источник финансирования: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 39310030420239570323 КОСГУ 262). Порядок оплаты (расчетов): Оплата поставленного Поставщиком ТСР осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения). Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком именного "Направления" или реестра Получателей Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 27 декабря 2019 года. В цену контракта входят расходы Поставщика по изготовлению, хранению, страхованию, доставке ТСР Получателю, сервисному обслуживанию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика по надлежащему исполнению государственного контракта. Платежи осуществляются в российских рублях. Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующего Акта сверки. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту. Факт выполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом сдачи-приёмки. Срок действия контракта: Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2019 года. Порядок (условия) осуществления приемки: Поставщик обязан иметь в наличии весь объем товара, согласно реестрам Получателей, предоставленным Заказчиком, на складе временного хранения. Поставщик, до выдачи товара Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче ТСР Получателям и в обязательном порядке представляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта экземпляр (образец) товара для проверки его соответствия условия контракта, указанным в контракте, а также заверенные подписью и печатью Поставщика (Производителя) копию руководства (инструкцию, паспорт) по эксплуатации или иного документа на русском языке, содержащего информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках аппаратов, копии гарантийных талонов на аппараты, заверенные печатью и подписью Поставщика (Производителя), заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность аппаратов (декларации о соответствии, регистрационные удостоверения и другие документы) в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заказчик информирует Поставщика (его представителя) о месте, времени проведения проверки товара, а также о количестве товара, представляемого на проверку. Проверка осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика экземпляра (образца) товара. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами. В случае необходимости Заказчик вправе привлечь для проверки качества товара компетентных представителей региональных общественных организаций инвалидов или экспертов, экспертные организации. По результатам проверки соответствия технических характеристик товара составляется акт о проведенной проверке соответствия товара условиям контракта. Выдача товара Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется. Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте. Заказчик вправе контролировать выдачу ТСР без письменного и (или) устного предварительного уведомления Поставщика, в том числе с видеофиксацией, путем визуального осмотра временных складов хранения товара и пунктов выдачи ТСР, организованных Поставщиком. Поставщик после получения реестров Получателей, сформированных Заказчиком (до начала поставки товара Получателям) в течение трех рабочих дней, направляет Заказчику копию графика поставки Получателям ТСР и адреса пунктов выдачи (при наличии) в электронном виде. Поставщик согласует с Получателем место поставки ТСР, информирует Получателей о дате, времени поставки. Поставщик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей ТСР (журнал содержит информацию о Получателе ТСР, о дате и времени телефонного разговора, выборе Получателями способа (места) доставки ТСР, планируемом времени и дате доставки ТСР, примечание). По требованию Заказчика Поставщик предоставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных переговоров. Поставщик ведет аудиозаписи телефонных переговоров с инвалидами по вопросам получения ТСР, в случае спорных ситуаций по вопросам обеспечения инвалидов ТСР предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров. При передаче ТСР Поставщик должен распаковать их, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования ТСР, разъяснить Получателю условия и требования к их эксплуатации. В случае отказа Получателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену такого товара на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием замены товара. Если при сдаче-приёмке ТСР будет выявлена недопоставка, то по требованию Заказчика или Получателя Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество ТСР без дополнительной платы в пределах суммы контракта. Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах. Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия. В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.). Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании Акта приема-передачи в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов (Реестр Получателей, обеспеченных ТСР, Акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению). Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 5 рабочих дней на основании приемки поставленного товара. В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным. Гарантийные требования: Гарантийный срок на слуховые аппараты и на ушные вкладыши индивидуального изготовления устанавливается со дня подписания акта приема-передачи Получателем и составляет не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество и безопасность слухового аппарата и ушного вкладыша индивидуального изготовления действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации. Наличие гарантии на слуховой аппарат удостоверяется выдачей Поставщиком получателю гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования слухового аппарата, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе со слуховым аппаратом. Наличие гарантии на слуховой аппарат и ушной вкладыш индивидуального изготовления, удостоверяется выдачей Поставщиком получателю акта приема-передачи. Поставщик гарантирует, что предоставляемый слуховой аппарат свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Государственному заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием слухового аппарата или любой его части в Российской Федерации. Если выданный слуховой аппарат будут иметь дефекты, которые не позволят использовать слуховой аппарат, изделие по назначению, Поставщик устраняет недостатки, обнаруженные Получателями, производит замену слухового аппарата, изделия, настройку слухового аппарата, в течение 10 (десяти) дней с даты обращения получателя к Поставщику. В случае невозможности эксплуатации слухового аппарата, изделия по вине Поставщика, производителя, все Расходы по гарантийному обслуживанию осуществляются за счет средств Поставщика, производителя. Обязательное указание адресов специализированных мастерских на территории Омской области, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост гарантийного ремонта слуховых аппаратов, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока их эксплуатации. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР. Слуховые аппараты должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к комплектности, маркировке, упаковке слухового аппарата: Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта слухового аппарата, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений. Упаковка слухового аппарата должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения. |
| 2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: В соответствии Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» определение НМЦК осуществляется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании следующих данных: № Вид ТСР кол-во, шт. Цена, руб./шт. Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1540602374517000280) Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1701800385517000202) Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1540602374517000093) 1 Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 165 7070,71 9669,00 10315,04 Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1540602374517000097) Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1550401851017000148) Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1540602374517000280) 2 Слуховые аппараты цифровые заушные мощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 90 6731,87 6841,00 7020,72 Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1550401851017000148) Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1701800385517000202) Источник информации (www.zakupki.gov.ru информация о контракте № 1701800385517000297) 3 Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности с ушными вкладышами индивидуального изготовления 20 8419,00 8382,00 9151,67 Расчет коэффициента вариации 1. Расчет коэффициента вариации для позиции слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления: Среднеарифметическая цена: (7070,71 + 9669,00 + 10315,04)/3= 9018,25 Определение среднеквадратичного отклонения: (7070,71 – 9018,25)2 + (9669,00 – 9018,25)2 + (10315,04 – 9018,25)2 = 1717,27 3-1 (1717,27 / 9018,25)*100= 19,04 % (коэффициент вариации) 2. Расчет коэффициента вариации для позиции слуховые аппараты цифровые заушные мощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления: Среднеарифметическая цена: (6731,87 + 6841,00 + 7020,72)/3= 6864,53 Определение среднеквадратичного отклонения: (6731,87 – 6864,53)2 + (6841,00 – 6864,53)2 + (7020,72 – 6864,53)2 = 145,86 3-1 (145,86 / 6864,53)*100= 2,12 % (коэффициент вариации) 3. Расчет коэффициента вариации для позиции слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности с ушными вкладышами индивидуального изготовления: Среднеарифметическая цена: (8419,00 + 8382,00 + 9151,67)/3 = 8650,89 Определение среднеквадратичного отклонения: (8419,00 – 8650,89)2+(8382,00 – 8650,89)2+(9151,67 – 8650,89)2 = 434,08 3-1 (434,08 / 8650,89)*100= 5,02 % (коэффициент вариации) Данные значения коэффициента вариации означают однородность совокупности значений выявленных цен и отсутствие целесообразности проводить дополнительные исследования в целях увеличения ценовой информации, исследуемой в расчетах. Начальная (максимальная) цена вида товара рассчитана по формуле: , где: - начальная (максимальная) цена вида товара, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: 1. Для позиции слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления: 165 / 3 (7070,71 + 9669,00 + 10315,04) = 1 488 011,25 руб. 2. Для позиции слуховые аппараты цифровые заушные мощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления: 90 / 3 (6731,87 + 6841,00 + 7020,72) = 617 807,70 руб. 3. Для позиции слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности с ушными вкладышами индивидуального изготовления: 20 / 3 (8419,00 + 8382,00 + 9151,67) = 173 017,80 руб. Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана как сумма начальных (максимальных) цен вида товара: = 1 488 011,25 + 617 807,70 + 173 017,80 = 2 278 836,75 руб. Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 278 836 (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 75 копеек. |

Начальник отдела социальных программ

(должность)

_____________/ Е.В. Горст/

(подпись/расшифровка подписи)

__ _______________ 2018 г.

М.В. Молчанова (12-04)