Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - подгузников для детей для обеспечения ими  в 2019 году

детей-инвалидов

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для детей | Подгузники для детей - многослойные изделия одноразового пользования для впитывания и удержания мочи. Паропроницаемость защитного и нижнего покровного слоев в центральной части подгузника (не на крыльях) должна обеспечивать естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи, опрелостей, дерматитов. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования ребенком любого пола. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть закрытого типа, закрывать боковые поверхности бедер, должны иметь многоразовые застежки-липучки с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания к телу ребенка. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и обладать гидрофобными свойствами по всей поверхности изделия, при этом не иметь свойства влагопроницаемости. Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала легко пропускающего воздух. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки подгузников должна включать: - условное обозначение группы подгузника, товарную марку, обозначение размера и номера изделия (при наличии); - обозначение впитываемости изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес (при наличии); - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - гарантийный срок годности; - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; - правила использования (в виде рисунка или текста при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии). Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 52557-2011, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014. Наличие регистрационного удостоверения, выданного на подгузники Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), обязательно. |  |  |  |  |
|  | Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг. (11-25 кг) | Диапазон значений | 55 000 | 8,96 | 492 800,00 |
|  | Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг. (15-30 кг) | Диапазон значений | 170 000 | 14,83 | 2 521 100,00 |

Итого количество:  225 000 шт.

Начальная (максимальная) цена  3 013 900  рублей 00 копеек.