**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки:**

Специальные средства при нарушениях функций выделения (далее – ТСР, товар) для лиц, страдающих нарушениями функции выделения (далее – Получателей), по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – **95 841** шт.

**1) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной**, **38 501** штук.

Мочеприемник ножной: изготовлен из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности. Объемом не менее 500 мл и не более 800 мл., с соединительной дренажной трубкой длиной не менее 30 см и не более 50 см, с переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, наличие антивозвратного клапана обратного тока, предотвращающего рефлюкс мочи, сливной кран для слива содержимого мочеприёмника по мере его наполнения. В стерильной упаковке.

**2)** **Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной, 38 010** штук.

Мочеприемник ночной (прикроватный): изготовлен из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности. Объемом не менее 1500 мл, с соединительной дренажной трубкой длиной не менее 90 см и не более 100 см, с переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, наличие антивозвратного клапана обратного тока, предотвращающего рефлюкс мочи, сливной кран для слива содержимого мочеприемника по мере его наполнения. В стерильной упаковке.

**3)** **Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной, 500** штук.

Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр стартового вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть не более 10 мм, диаметр максимального вырезаемого отверстия не менее 55 мм. Мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапаном.

**4)** **Адгезивная пластина плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника, 700** штук.

Адгезивная плоская пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому с диаметром стартового вырезаемого отверстия адгезивной пластины не более 15 мм, с диаметром максимального вырезаемого отверстия не менее 55 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка.

Адгезивная пластина должна быть функционально совместима с позицией «Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника».

**5)** **Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника, 2 100** штук.

Мешок уростомный, дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

**6)** **Уропрезерватив с пластырем, 6 500** штук.

Уропрезерватив изготовлен из специального гипоаллергенного материала с низким содержанием латекса самоклеющийся имеющий гидроколоидный пластырь, обладающим «памятью материала» и предохраняющим половой орган от сдавливания кровеносных сосудов, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи.

Диаметр уропрезерватива различных размеров (20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм) конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. Уропрезерватив упакован в индивидуальную упаковку.

**7)** **Уропрезерватив самоклеящийся, 9 530** штук.

Уропрезерватив изготовлен из специального гипоаллергенного материала с низким содержанием латекса самоклеющийся имеющий адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность, обладающим «памятью материала» и предохраняющим половой орган от сдавливания кровеносных сосудов, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи.

Диаметр уропрезерватива различных размеров (20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм) конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. Уропрезерватив упакован в индивидуальную упаковку.

**Порядок оплаты (расчетов):**

Оплата поставленного Поставщиком ТСР осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение **15** (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения).

Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию (счёт, счёт-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, Акт приема-передачи, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, отрывной талон к Направлению) в течение **30** (тридцать) дней с момента получения Поставщиком именного «Направления» или реестра Получателей.

Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов, с оформлением акта сверки взаиморасчетов.

После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту.

Факт исполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом сдачи-приёмки.

Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 27 декабря 2019 года.

Платежи осуществляются в российских рублях.

**Порядок (условия) осуществления приемки:**

Поставщик обязан иметь в наличии весь объем товара, согласно реестрам Получателей, предоставленным Заказчиком, на складе временного хранения.

Поставщик, до выдачи товара Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче ТСР Получателям и в обязательном порядке представляет Заказчику в течение **5 (пять) рабочих дней** с момента заключения контракта экземпляр (образец) товара для проверки его соответствия условиям контракта, указанным в контракте.

Заказчик информирует Поставщика (его представителя) о месте, времени проведения проверки товара, а также о количестве товара, представляемого на проверку. Проверка осуществляется Заказчиком в срок не позднее **10 (десять) рабочих дней** с момента получения от Поставщика экземпляра (образца) товара.

Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами. В случае необходимости Заказчик вправе привлечь для проверки качества товара компетентных представителей региональных общественных организаций инвалидов или экспертов, экспертные организации.

По результатам проверки соответствия технических характеристик товара составляется акт о проведенной проверке соответствия товара условиям контракта.

Выдача товара Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется.

Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте.

Заказчик вправе контролировать выдачу ТСР без письменного и (или) устного предварительного уведомления Поставщика, в том числе с видеофиксацией, путем визуального осмотра временных складов хранения товара и пунктов выдачи ТСР, организованных Поставщиком.

Поставщик после получения реестров Получателей, сформированных Заказчиком (до начала поставки товара Получателям) в течение **3** (трех) рабочих дней, направляет Заказчику копию графика поставки Получателям ТСР и адреса пунктов выдачи (при наличии) в электронном виде.

Поставщик согласует с Получателем место поставки ТСР, информирует Получателей о дате, времени поставки.

Поставщик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей ТСР (журнал содержит информацию о Получателе ТСР, о дате и времени телефонного разговора, выборе Получателями способа (места) доставки ТСР, планируемом времени и дате доставки ТСР, примечание). По требованию Заказчика Поставщик предоставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных переговоров.

Поставщик ведет аудиозаписи телефонных переговоров с инвалидами по вопросам получения ТСР, и в случае спорных ситуаций по вопросам обеспечения инвалидов ТСР предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров.

При передаче ТСР Поставщик должен распаковать их, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования ТСР, разъяснить Получателю условия и требования к их эксплуатации.

В случае отказа Получателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену такого товара на товар надлежащего качества в течение **10 (десять) рабочих дней** с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием замены товара.

Если при сдаче-приёмке ТСР будет выявлена недопоставка, то по требованию Заказчика или Получателя Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество ТСР без дополнительной платы в пределах суммы контракта.

Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах.

Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия.

В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.).

Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании Акта приема-передачи в срок, не превышающий **10 (десять) рабочих дней**, с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов (Реестр Получателей, обеспеченных ТСР, Акт приема-передачи, отрывной талон к именному «Направлению»).

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий **5 (пять) рабочих дней** на основании приемки поставленного товара.

В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным.

**Гарантийные требования:**

Остаточный срок хранения (срок годности) со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее **12** (двенадцать) месяцев.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

ТСР должно иметь действующее **регистрационное удостоверение**, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения *на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.*

Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

ТСР должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 изделия медицинские. "Оценка биологического действия медицинских изделий"; ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий".

ТСР должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.