**Техническое задание**

| Наименование изделия | Технические, функциональные характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный(Вид ТСР 21-01-20) | Катетеры для самокатетеризации различных размеров: катетеры должны быть с прямым цилиндрическим наконечником с двумя боковыми отверстием для чистой интермиттирующей катетеризации из поливинилхлорида. Покрытие гидрополимерным поливинилпирролидоном - «лубрикантом» (или аналог), стерильные, одноразовые.Срок годности катетеров на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 13000 |
| Катетер для эпицистостомы(Вид ТСР 21-01-24) | Катетеры различных размеров для длительной катетеризации мочевого пузыря, различных размеров, должны быть из латекса с силиконовым покрытием с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозрастным клапаном, покрышкой, баллоном.Срок годности катетеров на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 6500 |

Конкретный вид и размер определяется Заказчиком индивидуально, по каждому случаю направления инвалида в отдельности, с учетом его медицинских показаний.

Требования к качеству и безопасности товара.

Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие, оформленного в установленном порядке, обязательно.

Катетеры являются медицинскими изделиями и должны соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ ISO 10993-3-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011.

Конструкция катетеров должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Катетеры должны быть стерильны, должны находиться в индивидуальных упаковках, имеющих фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности. Должна быть вложена иллюстрированная инструкция по подготовке изделия к использованию.

Упаковка катетеров должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки катетеров должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Катетеры являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, вместе с тем должен быть указан срок годности изделия и условия хранения.

Условия поставки

Место поставки товара: Получателю предоставляется право выбора способа получения: по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области.

При поставке товара инвалиду обязательное присутствие специалиста Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбору изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Срок поставки: до 01.12.2019 года – 100 % товара, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения направления от инвалида, либо получения письменной заявки на поставку инвалидам товара, от Заказчика.