**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **изделия** | **Описание функциональных и**  **технических характеристик** | **Кол-во,**  **шт.** |
| Экзопротез молочных (грудных) желез в комплекте (1 экзопротез грудной железы, 2 лифа, 2 чехла)  Вид ТСР 8-09-01 | Экзопротез молочной (грудной) железы с 2-мя лифами для фиксации экзопротеза и 2-мя чехлами  Экзопротезы молочных желез должны быть от 0 до 12-ого включительно типоразмеров правого и левого исполнения, обеспечивающие максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей.  Экзопротезы должны быть изготовлены из силиконового геля в оболочке из полиуретановой пленки. Экзопротезы каплевидной формы, асимметричного исполнения, с мягким углублением и потоотводными канавками. Экзопротезы должны иметь эстетическую упаковку, обеспечивающую сохранность его при транспортировке и хранении.  Специальный лиф для крепления экзопротезов молочной железы, фиксируемого клапаном. Должен изготавливаться из эластичных тканей. Швы должны быть плоскими, атравматичными. Бретели должны быть снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа. Чехлы должны быть изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна, должен соответствовать форме и размерам экзопротеза.  Срок эксплуатации изделия в комплекте не менее 12 месяцев со дня получения.  Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 12 месяцев. | 800 |

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочных (грудных) желез должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Экзопротезы молочных (грудных) желез должны отвечать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочных (грудных) желез следует считать эффективно исполненными, если инвалидам, ветеранам созданы условия для устранения косметических дефектов и (или) благоприятного течения болезни. Во время эксплуатации изделий получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочных (грудных) желез должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке**

**экзопротезов (молочных) грудных желез**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка экзопротезов (молочных) грудных желез к месту нахождения инвалидов, ветеранов должна осуществляться с соблюдением требований.

Упаковка экзопротезов молочных (грудных) желез должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по обеспечению экзопротезами молочных (грудных) желез**

В течение гарантийного срока Исполнитель в течении 10 календарных дней производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов, (ветеранов) экзопротезами молочных (грудных) желез должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на протезно-ортопедические изделия или регистрационного удостоверения.

**Прочие требования**

Исполнитель с момента получения списка получателей в течение 3 рабочих дней обязан предоставить Заказчику план-график выездов по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов изделиями по районам Курганской области.

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место выполнения работ: г. Курган и Курганская область.

Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка должны быть осуществлены по месту изготовления изделия на территории г. Кургана и Курганской области, в том числе с возможностью обслу­живания инвалидов выездны­ми бригадами на дому.

Срок выполнения работ не должен превышать 10 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей, а также со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Выдача готового изделия осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю)

Срок выполнения работ: по 01.12.2019 г. (включительно) – 100 % Работ.