ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование | Условия исполнения контракта |
| --- | --- |
| Способ закупки | Электронный аукцион |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувью на протез в 2019 году |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара). Ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино - варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке / с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком. Материал: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление индивидуальное. Комплектуется стелькой индивидуального изготовления из юфти. Обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 г. № 317); ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2014г. № 1331-ст), Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10, Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Исполнитель изготавливает обувь, удовлетворяющую следующим требованиям: - не создается угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование обуви не причиняет вред имуществу получателя при ее эксплуатации; - материалы, применяемые для изготовления обуви, разрешены к применению на территории Российской Федерации, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали обуви при ее нормальной эксплуатации; - обувь не имеет дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |
| Количество пар | 70 пар |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара). Ботинок / полуботинок мужской / женский при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке / с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком. Материал: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального / искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление индивидуальное. Комплектуется стелькой индивидуального изготовления из юфти. Обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 г. № 317); ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2014г. № 1331-ст), Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10, Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Исполнитель изготавливает обувь, удовлетворяющую следующим требованиям: - не создается угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование обуви не причиняет вред имуществу получателя при ее эксплуатации; - материалы, применяемые для изготовления обуви, разрешены к применению на территории Российской Федерации, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали обуви при ее нормальной эксплуатации; - обувь не имеет дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |
| Количество пар | 70 пар |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателе, которому филиалом Заказчика выдано Направление на изготовление обуви. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателя). При невозможности Получателя, либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку обуви каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Иркутской области. |
| Срок выполнения работ | Не позднее 6 декабря 2019 года. |
| Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации: - на обувь взрослую 70 дней. Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. Срок пользования обувью, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики составляет 12 месяцев. |