Техническое задание

к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических  изделий - экзопротезов молочной железы и бюстгалтеров (лиф-крепление) и/или граций (полуграция) для фиксации  экзопротеза молочной железы для обеспечения  ими в 2019 году инвалидов

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез грудной (молочной) железы различных модификацийсимметричной или асимметричной формы (с потоотводными канавками, двухслойный различной плотности, облегченный, с возможностью коррекции объема) на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда и полиуретановой пленки для женщин с размером груди от 0 до 12 размера. Исполнитель работ должен иметь в ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза определяется индивидуально для конкретного инвалида в зависимости от индивидуальных особенностей. Исполнитель работ обязан обеспечить инвалида любой модификацией и формой экзопротезов, перечисленных выше в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями обеспечиваемого инвалида. | 1 500 | 1 410,10 | 2 115 150,00 |
| Бюстгалтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы. Чашки из кружевного, трикотажного, вышитого полотна. Подкладка из х/б ткани и х/б трикотажного полотна (по желанию инвалида).бретели эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида). Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали – из эластичного материала. С карманами для фиксации экзопротеза. Исполнитель работ должен иметь возможность обеспечить инвалида бюстгальтером не менее 3 цветов (белый, черный, бежевый) и не менее 10 размеров (в зависимости от потребности). Размер бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Цвет бюстгальтера – в зависимости от индивидуальных предпочтений инвалида. | 3 000 | 731,40 | 2 194 200,00 |

Количество -   4 500 шт.

Начальная (максимальная) цена – 4 309 350 рублей 00 копеек.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий –экзопротезов молочной железы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Комплекты для женщин после мастэктомии должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

Комплекты для женщин после мастэктомии должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.