Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтров, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 20-55 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 20 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55мм) Диаметр вырезаемого отверстия под стому 10-80 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 10 мм, а максимальное значение диапазона не менее 80мм») | 32.50.13.190 | шт | 19260 3835 |
| 2 | 21-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 15-43 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 15 мм, а максимальное значение диапазона не менее 43мм) | 32.50.13.190 | шт | 2437 |
| 3 | 21-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Недренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 20-55 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 20 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55мм) | 32.50.13.190 | шт | 1355 |
| 4 | 21-04 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Недренируемый стомный мешок из мягкого нетканого материала, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия под стому 12-35 мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 12 мм, а максимальное значение диапазона не менее 35мм) | 32.50.13.190 | шт | 846 |
| 5 | 21-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый уростомный мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 15мм до 55мм. (При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 15 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55 мм) | 32.50.13.190 | шт | 1805 |
| 6 | 21-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 423 988 |
| 7 | 21-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник: мешок дренируемый | Мешок стомный дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 1269 1164 |
| 8 | 21-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом: адгезивная пластина, конвексная | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 120 105 |
| 9 | 21-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом: мешок дренируемый | Мешок стомный дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 360 315 |
| 10 | 21-09 Двухкомпонентный не дренируемый калоприемник: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 276 276 |
| 11 | 21-09 Двухкомпонентный не дренируемый калоприемник: мешок недренируемый | Мешок стомный недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 1656 1496 |
| 12 | 21-10 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом: адгезивная пластина конвексная | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 30 30 |
| 13 | 21-10 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом: мешок недренируемый | Мешок стомный недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 180 180 |
| 14 | 21-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник: адгезивная пластина, плоская | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца пластины от 55 до 70 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 398 940 |
| 15 | 21-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник: уростомный мешок | Мешок уростомный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм до 50мм (указать конкретное значение) Диаметр фланца мешка от 55 мм до 70 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 1194 2821 |
| 16 | 21-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом: адгезивная пластина, конвексная | Адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины от 45мм. до 50мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 120 |
| 17 | 21-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом: уростомный мешок | Мешок уростомный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца мешка от 45мм до 50мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 360 |
| 18 | 21-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине. | 32.50.13.190 | шт | 100 |
| 19 | 21-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 750 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 3669 |
| 20 | 21-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем мешка не менее 750 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 3669 |
| 21 | 21-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером. Объем мешка не менее 2000 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 7338 |
| 22 | 21-17 Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины. | 32.50.13.190 | шт | 1862 |
| 23 | 21-18 Уропрезерватив с пластырем | Состоит из уропрезерватива и адгезивного пластыря. Адгезивный пластырь представляет собой полоску с двухсторонним клеевым слоем. Пластырь фиксируется на коже полового члена, а затем поверх него раскручивается уропрезерватив. Обеспечивает надежную фиксацию уропрезерватива, а также защиту от протекания мочи. Диаметр уропрезервативов не менее 25 мм и не более 29 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 30 мм и не более 34 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 35 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 98 1460 389 |
| 24 | 21-19 Уропрезерватив самоклеящийся | Имеет адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность и фиксируется при раскручивании с помощью ленты. Диаметр уропрезервативов не менее 25 мм и не более 29 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 30 мм и не более 34 мм (включительно) (указать конкретное значение) Диаметр уропрезервативов не менее 35 мм (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 90 1300 356 |
| 25 | 21-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Наборы – мочеприемники для самокатетеризации – комплексная система, содержащая катетер, ампулу со стерильным изотоническим раствором и мешок для сбора мочи («3 в 1»). Катетер изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрыт снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрыты-ми поливинилпирролидоном краями. Размер по Ch: от 8см. до 22см. (в зависимости от потребности потребителя). Мешок для сбора мочи должен позволять легко возвращать ка-тетер в мешок. Мешок оснащен мерной шкалой, ручкой и при-способлением для слива мочи. |  |  | 2985 |
| 26 | 21-28 Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому представляет собой набор, состоящий из резервуара для воды со шкалой, вместимостью 2 л, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронки для стомы; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и 2 ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации. | 32.50.13.190 | шт | 10 |
| 27 | 21-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 г (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 276 |
| 28 | 21-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. Форма выпуска полоска. Объем не менее 6 г (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 1800 |
| 29 | 21-31 Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 300 |
| 30 | 21-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Абсорбирующий порошок предназначен для ухода за мацерированной кожей вокруг стомы; впитывает экссудат, образует защитный гидроколлоидный гель, способствует заживлению поврежденной кожи. Объем не менее 25 г (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 300 |
| 31 | 21-33 Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – флакон. Объем не менее 50 г. | 32.50.13.190 | шт | 291 |
| 32 | 21-34 Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – салфетка. | 32.50.13.190 | шт | 2700 |
| 33 | 21-35 Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска флакон, не менее 180 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 210 |
| 34 | 21-36 Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска салфетки. | 32.50.13.190 | шт | 2488 |
| 35 | 21-37 Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха – бесцветный концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течении нескольких часов. Форма выпуска флакон, не менее 50 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт | 300 |
| 36 | 21-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Миниатюрные пакетики – саше для пациентов с илеостомой или колостомой с не отрегулированным стулом. Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. | 32.50.13.190 | шт | 1658 |
| 37 | 21-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Адгезивная пластина на гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. | 32.50.13.190 | шт | 2000 |
| 38 | 21-40 Адгезивная пластина - кожный барьер | Моделируемый влагопоглощающий барьер, предназначенный для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных биологических жидкостей. | 32.50.13.190 | шт | 480 |
| 39 | 21-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Используются для ухода за колостомой, илеостомой, уростомой. Предназначены для защиты кожи и поглощения выделений из стом, легко принимают нужную форму, не содержат спирта. Подходят для всех размеров стом. Легко фиксируются на коже вокруг стомы, обладают способностью менять форму и эластичность при использовании. | 32.50.13.190 | шт | 1575 |
| 40 | 21-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон покрыт растворимой пленкой и установлен на адгезивную пластину. Пластина оснащена фильтром, нейтрализующим запах и выпускающим воздух. | 32.50.13.190 | шт | 1286 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения предназначены для сбора кишечного содержимого и мочи, устранения их агрессивного воздействия на кожу, герметизации и выравнивания кожи вокруг стомы. Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (обычно нормальной хорошо сформированной стомы) для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (например, однокомпонентного или состоящего из двух/множества заменяемых компонентов) и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового использования.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех)  дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: с 10.09.2018 по 10.11.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.11.2018. С момента получения списков Получателей по 10.11.2018  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2018. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.11.2018 для расчетов Поставщик передает Заказчику реестр поставки Товара, выполненных работ, акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю, отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней.

Сумма: 7 567 915,69 руб.

Количество: 83 229 шт.