**Техническое задание**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2019 году экзопротезов грудной (молочной) железы в комплекте для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество– 1610 штук, включая следующие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| Экзопротез молочной (грудной) железы при односторонней мастэктомии в комплекте (1 экзопротез грудной железы, 2 лифа, 2 чехла)  | Экзопротез молочной железы, изготовленный из силиконового геля и полиуретановой плёнки для обеспечения естественного вида. Форма экзопротеза имеет форму близкую к натуральной. Размер экзопротеза от 0 до 12, форма (треугольная, каплевидная, овальная, асимметричная), правое или левое исполнение определяется индивидуально. Экзопротез должен подходить к любому типу фигуры и иметь близкую к натуральной форму. Специальный лиф для крепления экзопротезов молочной железы.Экзопротез предназначен для ношения в специальном бюстгальтере, который должен иметь специальные карманы для вложения экзопротезов. Карманы должны быть расположены как в левой так и в правой чашке лифа. Швы плоские, атравматичные. Бретели снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа. Чехол из трикотажных хлопчатобумажных материалов необходим для создания наиболее комфортного ношения экзопротеза и должен соответствовать его форме и размерам. | 1500 |
| Экзопротез молочной (грудной) железы при двухсторонней мастэктомии в комплекте (2 экзопротеза грудной железы, 2 лифа, 4 чехла)  | Экзопротез молочной железы, изготовленный из силиконового геля и полиуретановой плёнки для обеспечения естественного вида. Форма экзопротеза имеет форму близкую к натуральной. Размер экзопротеза от 0 до 12, форма (треугольная, каплевидная, овальная, асимметричная), правое или левое исполнение определяется индивидуально. Экзопротез должен подходить к любому типу фигуры и иметь близкую к натуральной форму. Специальный лиф для крепления экзопротезов молочной железы.Экзопротез предназначен для ношения в специальном бюстгальтере, который должен иметь специальные карманы для вложения экзопротезов. Карманы должны быть расположены в левой и правой чашке лифа. Швы плоские, атравматичные. Бретели снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа. Чехол из трикотажных хлопчатобумажных материалов необходим для создания наиболее комфортного ношения экзопротеза и должен соответствовать его форме и размерам.  | 110 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Экзопротез молочной (грудной) железы в комплекте | Со дня выдачи готового изделия | 12 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.