**Техническое задание**

**1.** **Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации - бумажные подгузники для взрослых для обеспечения инвалидов.

**2. Описание объекта закупки:**

**- функциональные, технические, качественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара | Наименование показателя | Значение показателя | | Единицы измерения | Кол-во |
| Неизменяемые | Изменяемые |
| **1** | Подгузники для взрослых | Размер | ”S”  (объем талии/бедер до 90 см) |  | шт. | 55 170 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1000 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 2 | Подгузники для взрослых | Размер | ”S”  (объем талии/бедер до 90 см) |  | шт. | 28 460 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1400 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 3 | Подгузники для взрослых | Размер | ”М”  (объем талии/бедер до 120 см) |  | шт. | 394 732 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1300 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 4 | Подгузники для взрослых | Размер | ”М”  (объем талии/бедер до 120 см) |  | шт. | 177 882 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1800 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 5 | Подгузники для взрослых | Размер | ”L”  (объем талии/бедер до 150 см) |  | шт. | 821 380 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1450 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 6 | Подгузники для взрослых | Размер | ”L”  (объем талии/бедер до 150 см) |  | шт. | 257 524 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2000 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 7 | Подгузники для взрослых | Размер | ”XL”  (объем талии/бедер до 175 см) |  | шт. | 178 904 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1450 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
| 8 | Подгузники для взрослых | Размер | ”XL”  (объем талии/бедер до 175 см) |  | шт. | 30 172 |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2800 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см куб. в секунду |
|  | **Итого:** | | | |  | **1 944 224** |

Бумажный подгузник для взрослых – многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Форма подгузника для взрослых должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», «ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

При проверке партии Товара в ходе исполнения контракта Поставщиком предоставляются:

- протокол приемо-сдаточных испытаний, на каждую партию подгузников оформленный производителем;

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию подгузников;

- технические условия на выпускаемую продукцию (в случае выпуска по ТУ).

Пунктом 6.5 раздела 6 «Правила приемки» ГОСТ Р 55082-2012 предусмотрены Приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям, предусмотренным пунктами 5.2-5.5; пунктом 5.8; пунктом 5.10.2 (таблица 2); пунктом 5.11 и пунктом 5.12 (в части отсутствия повреждения упаковки) Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен).

Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки товара получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышающим указанный срок.

- **требования маркировки и упаковки Товара:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку должны быть упакованы подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

**- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** не установлены.