**Техническое задание**

**1.** **Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки)) для обеспечения инвалидов.

**2. Описание объекта закупки:**

**- функциональные, технические, качественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристики Товара | ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 17.22.12.130 | шт. | 1980 |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 17.22.12.130 | шт. | 15670 |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 17.22.12.130 | шт. | 509054 |
|  | **Итого** | **526 704** |

 Абсорбирующее белье – многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

 Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

 Верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

 Абсорбирующий слой – внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

 Нижний покровный слой – слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.

 Обратная сорбция должна быть не более 5 г, скорость впитывания должна быть не менее 2 см3/с.

В абсорбирующем белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен).

Впитывающие пеленки (простыни) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», «ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (в части размеров Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86-н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 N 2347-Р») или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки товара получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышающим указанный срок.

- **требования маркировки и упаковки Товара:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка упаковки должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- слова «Для однократного применения»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

**-требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** не устанавливается.