##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий  (результата выполненных работ) | Кол-во изделий, (пара) |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские, женские не утепленные с супинатором или пронатором, или с не высокой боковой поддержкой | 13 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские, женские на утепленной подкладке, с супинатором или пронатором, или с не высокой боковой поддержкой | 15 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские, женские не утепленные при укорочении конечности от 3 см до 6 см | 16 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские, женские утепленные при укорочении конечности от 3 см до 6 см | 14 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские, женские не утепленные при укорочении конечности от 10-12 см | 2 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские, женские утепленные при укорочении конечности от 10-12 см | 2 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские, женские, неутепленные при укорочении конечности от 13-15 см | 1 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские, женские, утепленные при укорочении конечности от 13-15 см | 1 |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские, женские на утепленной подкладке, с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 18 |
| 10 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские, женские неутепленные, с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 18 |
| 11 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки малодетские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 103 |
| 12 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки малодетские неутепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 105 |
| 13 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки школьные, утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 86 |
| 14 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки школьные, неутепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 86 |
| 15 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Сапожки женские на утепленной подкладке при укорочении конечности от 3 до 6 см | 2 |
| 16 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Сапожки женские на не утепленной подкладке при укорочении конечности от 3 до 6 см | 2 |
| 17 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Сапожки женские на неутепленной подкладке, с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, высотой от 20 до 25 см, от 25 до 30 см | 7 |
| 18 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Сапожки женские на утепленной подкладке, с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, высотой от 20 до 25 см, от 25 до 30 см | 7 |
| 19 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Сапожки женские на утепленной подкладке, с супинатором или пронатором, или не высокой боковой поддержкой, высотой от 20 до 25 см, от 25 до 30 см | 1 |
| 20 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Полуботинки мужские при укорочении конечности от 3 до 6 см | 1 |
| 21 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Туфли мужские, женские с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой | 1 |
| 22 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские, женские на неутепленной подкладке, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии 3 степени) | 1 |
|  | Итого |  | 502 |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью ортопедической обуви.

Изделия должны соответствовать требованиям "ГОСТ Р 57761-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения", "ГОСТ Р 54407-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия", "ГОСТ Р 54739-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия".

**Требования к качеству, гарантия качества:**

Срок службы обуви должен соответствовать [срокам](consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190B445AF693F467B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576F3EF5C9310A6CFF4B9935EB7E92694EC465364D05qCJ) пользования, указанным в приказе Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения срока пользования производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 15 ноября 2019 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в республике Хакасия или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).