Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве ортопедической обувью

Предмет электронного аукциона: выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве ортопедической обувью.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 1 326 818 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС.

2. Количество - 280 шт.

3. Срок сверки взаиморасчетов - по 27.12.2019 включительно.

4. Срок действия контракта - по 31.12.2019 включительно.

5. Срок выполнения работ - по 25.12.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание пострадавших на производстве  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей, но не позднее 25.12.2019.  Доставка готового изделия - по месту фактического проживания пострадавшего на производстве (в пределах Липецкой области) или по согласованию с пострадавшим на производстве выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию пострадавших на производстве (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию пострадавших на производстве - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению пострадавших на производстве в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, отрывных талонов, счета, акта о приемке исполненных обязательств.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий  и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. | Цена за ед. изд., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, | 70 | 6 076,00 |

| утепленной подкладки | полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 70 | 6 458,00 |
| Ортопедическая обувь на сохраненную конечность без утепленной подкладки | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа; пластины профилактические износостойкие; резиновые пористые облегченные; из непористой кожеподобной резины; резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. | 34 | 3 683,00 |
| Ортопедическая обувь на сохраненную конечность на утепленной подкладке | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа; пластины профилактические износостойкие; резиновые пористые облегченные; из непористой кожеподобной резины; резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. | 32 | 3 808,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на протез без утепленной подкладки | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: сукно, кожаная подкладка или текстильная подкладка. Материалы низа обуви: кожа; пластины профилактические износостойкие; резиновые пористые облегченные; из непористой кожеподобной резины; резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. | 32 | 2 690,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на протез на утепленной подкладке | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной. Материалы низа обуви: кожа; пластины профилактические износостойкие; резиновые пористые облегченные; из непористой кожеподобной резины; резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. | 30 | 2 800,00 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной, сукно, кожаная подкладка или текстильная подкладка. Материалы низа обуви: кожа; пластины профилактические износостойкие; резиновые пористые облегченные; из непористой кожеподобной резины; резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. | 12 | 2 690,00 |

Работы по обеспечению пострадавших на производстве ортопедической обувью (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями  Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 54407-2011, ГОСТ Р 55638-2013.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи изделия пострадавшему или с начала сезона не менее 70 (семьдесят) дней.

В период срока  предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего, за счет собственных средств.