**Техническое задание**

**Обеспечение в 2019 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов бюстгальтерами (лиф-крепление) и/или грациями (полуграциями) для фиксации экзопротеза молочной железы и чехлами для экзопротеза молочной железы трикотажными**

**Общее количество** – 2 940 шт.

**Срок действия контракта** - до 31.12.2019.

**Место выполнения работ** - г. Воронеж, Воронежская обл.

**Срок выполнения работ** - в течение 20 дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 15.12.2019.

**Условия выполнения работ:**

- доставка готового изделия Получателю должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- право выбора способа и места получения изделия определяется Получателем (законным представителем Получателя) самостоятельно: по месту жительства (нахождения) Получателя, по месту нахождения Исполнителя, по месту нахождения стационарных пунктов выдачи в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков Получателям из реестра получателей изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки изделия;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения изделий;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления изделий Получателям;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбор ими способа получения изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование Получателей о дате, времени и месте выполнения работ.

С целью контроля выдачи изделий Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи изделий Получателям.

На момент заключения Государственного Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи изделий, расположенных в г. Воронеже и районных центрах Воронежской области в шаговой доступности от остановок общественного транспорта.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Бюстгальтер, грация (полуграция) для экзопротеза молочной железы предназначены для фиксации экзопротеза. Бюстгальтеры, грация (полуграция) и чехлы для экзопротезов должны соответствовать требованиям Государственного стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Предоставление действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия).

Материалы, применяемые при изготовлении бюстгальтера, грации (полуграции) и чехла, контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей инвалида и должны быть разрешены к применению в изделиях к протезно-ортопедической продукции органами Минздрава России.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ТСР | Технические характеристики ТСР | Требуемое кол-во (шт.) |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы должен быть из хлопчатобумажных и/или эластичных материалов, максимальной готовности или изготовленный по обмерам. Регулируемые бретели во всех размерах. Бюстгальтеры больших размеров имеют расширенные разгружающие бретели. Застежка должна быть расположена сзади или спереди (по желанию Получателя). В конструкции бюстгальтера предусмотрены карманы или клапаны из эластичных материалов для крепления экзопротеза к лифу. | 1500 |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Грация (полуграция) предназначена для фиксации экзопротеза молочной железы с бретелями (исключающими нарушения надключичной области, с боковыми деталями, предотвращающими сдавливания и потртости подмышечной области), с конструкцией чашек, обеспечевающих полное закртиепостмастэктомических дефектов и плотное прилегание протеза к мягким тканям, с корригирующимей спинкой, с застежкой. Грация (полуграция) должна соответствовать по форме экзопротеза и особенностям фигуры Получателя.  Линейка типоразмеров должна полностью охватывать размерный ряд протезов от 00 до 10 размера. | 40 |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Защищает экзопротез от внешних воздействий. Изготавливается из трикотаж­ного гипоаллергенного полотн­а | 1400 |
| ИТОГО: | | 2 940 |