Технические требования на выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2019 году

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональная характеристика экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций | ОКПД 2 | Ед. изме-рения | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб., коп.) | Стоимость Изделий (руб., коп.) | Сроки выполнения работ и передачи результата Получателю (в рабочих днях при пятиднев-ной рабочей неделе) | Гарантий-ный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экзопротез молочной железы | Изготовление экзопротеза молочной железы симметричной или ассиметричной формы в комплекте с принадлежностями: чехол для экзопротеза молочной железы | 32.50.22.190 | шт. | 470 | 1 950,00 | 916 500,00 | Не более 5 | Не менее 6 |
| 2 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Изготовление бюстгальтера (лиф-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы | 32.50.22.126 | шт. | 380 | 766,50 | 291 270,00 | Не более 5 | Не менее 6 |
| 3 | Полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы | Изготовление полуграции для фиксации экзопротеза молочной железы | 32.50.22.126 | шт. | 13 | 1 662,50 | 21 612,50 | Не более 5 | Не менее 6 |
|  | Итого: |  | х | х | 863 | х | х | х |  |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций для протезирования женщин после мастэктомии.

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций для протезирования женщин после мастэктомии должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении  инвалидов (ветеранов) указанными средствами реабилитации. Инвалиды (ветераны) не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами (ветеранами), имеющих дефекты  организма  и  обеспечивать  компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтера и полуграции для протезирования женщин после мастэктомии должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтера и полуграции должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтера и полуграции несут фиксирующую, разгружающую, косметическую функцию и используются с целью компенсации отсутствующей части тела.

Требования к безопасности работ.

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Проведение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций должно осуществляться при наличии либо сертификатов соответствия, либо деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, полуфабрикаты для изготовления изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к упаковке, отгрузке по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций.

Упаковка экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Форма, сроки и порядок оплаты работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  подписания  Акта о приемке выполненных работ.

Расчет производится после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за период и предоставления Исполнителем счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих выполнение работ.

По завершении выполнения работ по Контракту Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов.

После сверки взаиморасчетов Исполнитель представляет Заказчику Итоговый акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Итогового Акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

Место и сроки (периоды) выполнения работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и полуграций.

Срок выполнения работ по контракту установлен Техническим заданием.

Начало срока выполнения работ – день предоставления Получателем Исполнителю Направления или получения Исполнителем Реестра получателей.

Направления принимаются Исполнителем не позднее срока, необходимого для выполнения работ до истечения срока действия Контракта. В случае приема направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в рамках сроков исполнения Государственного контракта.

Непосредственно до начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Исполнителя или иное) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, предоставленный Заказчиком.    Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства инвалида, по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений (реестра получателей).

Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 61 469 (Шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят девять) рублей 13 копеек.

Начальная максимальная цена контракта: 1 229 382 (Один миллион двести двадцать девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 50 копеек.