Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Протезы нижних конечностей в количестве 89 штук на сумму 30 584 603 рубля 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Тип протеза: протез голени немодульный шинно-кожаный; шифр: ПН3-14 Протез голени немодульный, без косметической облицовки, с двумя приемными гильзами индивидуальными, изготовленными по культе инвалида; Материал приемной гильзы: из кожи, вкладной элемент в приемной гильзе кожаный без чехла полимерного гелевого; Крепление протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра и дополнительное крепление с кожаным поясом; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, без дополнительных функциональных устройств; Назначение протеза: постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 4 | 61223 | 244892 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Тип протеза: модульный на среднюю и короткую культю; шифр: ПН3-Э1 Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с дополнительным поясным креплением или резиновым наколенником; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К2-К3; Назначение протеза: постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 37 | 254580 | 9419460 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Тип протеза: модульный для пациентов среднего уровня активности (К2) ; шифр:ПН3-92 Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К2-К3; Назначение протеза: постоянный Должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 53869-2010, ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4), ГОСТ ИСО 22523-2007. | 21 | 393492 | 8263332 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Тип протеза: модульный; шифр: ПН3-ОБ Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К3-К4; Назначение протеза: постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 (разд. 4,5), ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2000. | 17 | 450487 | 7658279 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Тип протеза: модульный для пациентов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности; шифр: ПН3-90 Протез голени с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны в количестве 2 штук; Карбоновая приемная гильза: с термолином или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: для пациентов уровня активности К3-К4 из углепластика с разделенным носком и пяткой, с инверсией/эверсией не менее 15 градусов, с повышенным энергосбережением; Стопа с возможностью сохранять максимальную активность, начиная от медленной ходьбы до занятия спортом и бегом. Максимальная нагрузка на стопу до 166 кг, высота каблука 10 мм. Назначение протеза: постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 10 | 499864 | 4998640 |
| ИТОГО | 89 |  | 30584603 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 30 584 603 рубля 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2019г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.