**Техническое задание**

**на поставку в 2019 году бандажей ортопедических на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Единица измерения | Количество  Товара |
| Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Изделие бесшовное, с перчаткой или без перчатки по потребности Получателя | Наличие | штука |  |
| Эластическая компрессия соответствует II классу | Наличие |
| Обеспечение давления в дистальном отделе (запястье) в диапазоне от 23 мм. рт.ст.  (включительно),  до 32 мм. рт.ст. (включительно) | Наличие |
| Количество размеров | Не менее 4 |
| Каждое Изделие имеет гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема получателей по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, инструкция по эксплуатации Изделия. | Наличие |

**Требования к функциональным, техническим и качественным**

**характеристикам товара.**

Бандажи должны отвечать требованиям:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологическихиспытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# - Гост 31509-2012 «изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»

**Требования к безопасности товара.**

Поставка инвалидам бандажей должна осуществляться при наличии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Упаковка бандажей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование бандажей должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».