Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 8303000 руб., без учёта НДС.

2. Количество - 1392 пар и 36 шт.

3. Срок выполнения работ - по 21.10.2019 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 30.10.2019 включительно.

5. Срок действия контракта - по 31.10.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, пара | Цена, пара | Кол-во, шт. | Цена, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 265 | 7060,00 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. пористые облегченные, из Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 265 | 7560,00 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: сукно, кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. | 410 | 4840,00 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой. | 410 | 5190,00 |  |  |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной, сукно, кожаная подкладка или текстильная подкладка. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. | 20 | 5080,00 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: сукно, кожаная подкладка или текстильная подкладка. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высотой. | 11 | 7400,00 |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высотой. | 11 | 7600,00 |  |  |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стельки имеют пологую выкладку, поддерживающую свод стопы. Стельки состоят из трех слоев. Верхнее покрытие выполнено из износоустойчивого, абсорбирующего материала. Промежуточный слой стельки из мягкого материала с эффектом памяти. Нижнее покрытие стелек из материалов большей жесткости с высокими амортизирующими свойствами. |  |  | 30 | 560,00 |
| Вкладной башмачок | Заготовка верха из хрома, стелька кожаная. Передний отдел стопы искусственный. |  |  | 6 | 5500,00 |
| ИТОГО: | 1392 |  | 36 |  |

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями  Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 54407-2011, ГОСТ Р 55638-2013.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи изделия инвалиду или с начала сезона не менее 70 (семьдесят) дней.

В период срока  предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.